福建省政府采购

货物和服务项目

公开招标文件

项目名称：莆田第二中学实验室、创新探究室改造

及教学仪器设备采购项目

备案编号：B-203215-GK-202103-B0330-PTHS

招标编号：[350300]PTHS[GK]2021008

采购人： 莆田第二中学

代理机构：福建莆田恒顺招标代理有限公司

2021年03月

第一章   投标邀请

福建莆田恒顺招标代理有限公司采用公开招标方式组织莆田第二中学实验室、创新探究室改造及教学仪器设备采购项目（以下简称：“本项目”）的政府采购活动，现邀请供应商参加投标。

1、备案编号：B-203215-GK-202103-B0330-PTHS。

2、招标编号：[350300]PTHS[GK]2021008。

3、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。
  4、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。

5、需要落实的政府采购政策：（1）节能产品、环境标志产品，按照财库[2019]19号文、财库[2019]18号文所附品目清单执行（适用于本项目）。（2）信息安全产品，适用于（适用于本项目）。（3）财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号（适用于本项目）。（４）财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定（适用于本项目）。（５）财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号文件规定（适用于本项目）。（6）信用记录（适用于本项目），按照下列规定执行：（A）投标人应在（填写招标文件要求的截止时点）前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录（以下简称：“投标人提供的查询结果”），投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。（B）查询结果的审查：①由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人信用记录（以下简称：“资格审查小组的查询结果”）。②投标人提供的查询结果与资格审查小组的查询结果不一致的，以资格审查小组的查询结果为准。③因上述网站原因导致资格审查小组无法查询投标人信用记录的，以投标人提供的查询结果为准。④查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的，其资格审查不合格。

6、投标人的资格要求

6.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。

6.2特定条件：
包：1

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 招标文件规定的其他资格证明文件 | 投标人所投产品国家若有强制性要求或认证的（包括3C、节能产品、信息安全等认证），须提供该产品有效的的证明文件或认证证书复印件并加盖投标人单位公章。 |

6.3是否接受联合体投标：不接受。

※根据上述资格要求，投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。

7、报名

7.1报名期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

7.2报名期限内，供应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册账号（免费注册）对本项目进行报名(请根据项目所在地，登录对应的福建省政府采购网上公开信息系统报名(即省本级网址/地市分网))，否则投标将被拒绝。

8、招标文件的获取

8.1招标文件提供期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

8.2获取地点及方式：报名后，通过福建省政府采购网上公开信息系统以下载方式获取。

8.3、招标文件售价：0元。

9、投标截止

9.1投标截止时间：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

9.2投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件上传至福建省政府采购网上公开信息系统，同时将投标人的CA证书连同密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地点，否则投标将被拒绝。

10、开标时间及地点：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

11、公告期限

11.1招标公告的公告期限：自财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体最先发布公告之日起5个工作日。

11.2招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与本章第11.1条载明的期限保持一致。

12、采购人：莆田第二中学

地址：莆田市荔城区西天尾镇溪白村

联系方法：13959521030

13、代理机构：福建莆田恒顺招标代理有限公司

地址：莆田市城厢区龙桥街道东园西路1128号西山小区B区8号楼2梯405、406室

联系方法：18950769235

附1：账户信息

投标保证金账户

开户名称：福建莆田恒顺招标代理有限公司

开户银行：供应商在福建省政府采购网上公开信息系统报名后，根据其提示自行选择要缴交的投标保证金托管银行。

银行账号：福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的投标保证金托管银行，以合同包为单位，自动生成供应商所投合同包的缴交银行账号（即多个合同包将对应生成多个缴交账号）。供应商应按照所投合同包的投标保证金要求，缴交相应的投标保证金。

特别提示

1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。 2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（招标编号：***、合同包：***）的投标保证金”。

附2：采购标的一览表

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 允许进口 | 数量 | 品目号预算 | 合同包预算 | 投标保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 物理探究实验室设施 否 1（项） 76,850.0000 1-2 物理探究仪器 否 1（项） 805,560.0000 1-3 物理电学实验室 否 1（项） 149,494.0000 1-4 物理准备室 否 1（项） 28,784.0000 1-5 化学普通实验室设施 否 1（项） 376,932.0000 1-6 化学探究实验室设施 否 1（项） 119,658.0000 1-7 化学准备室 否 1（项） 39,473.0000 1-8 生物准备室 否 1（项） 27,713.0000 1-9 生物探究实验室设施 否 1（项） 94,716.0000 1-10 物理仪器 否 1（项） 381,965.0000 1-11 化学仪器 否 1（项） 115,230.0000 1-12 化学数字化探究仪器 否 1（项） 221,640.0000 1-13 生物仪器 否 1（项） 161,985.0000 1-14 物理探究室装修部分 否 1（项） 89,865.0000 1-15 物理实验室改造及仪器柜 否 1（项） 259,000.0000 1-16 化学探究实验室装修部分 否 1（项） 83,965.0000 1-17 化学仪器室改造及仪器柜、药品柜 否 1（项） 379,340.0000 1-18 生物教室改造及仪器柜、药品柜 否 1（项） 113,860.0000 1-19 生物探究实验室装修部分 否 1（项） 83,970.0000 | 3610000 | 36100 |

第二章   投标人须知前附表（表1、2）

表1

| 特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |
| --- |
| 项号 | 招标文件 （第三章） | 编列内容 |
| 1 | 6.1 | 是否组织现场考察或召开开标前答疑会：否。 |
| 2 | 10.4 | 投标文件的份数： （1）纸质投标文件： ①资格及资信证明部分的正本1份、副本1份，报价部分的正本1份、副本1份，技术商务部分的正本1份、副本1份。 ②可读介质（光盘或U盘）1份：投标人应将其上传至福建省政府采购网上公开信息系统的电子投标文件在该可读介质中另存1份。 （2）电子投标文件：详见表2《关于电子招标投标活动的专门规定》。 |
| 3 | 10.5-（2）-③ | 允许散装或活页装订的内容或材料： （1）投标文件的补充、修改或撤回； （2）其他内容或材料：无。 |
| 4 | 10.7-（1） | 是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包： 不允许。 |
| 5 | 10.8-（1） | 投标有效期：投标截止时间起90个日历日。 |
| 6 | 10.10-（2） | 密封及其标记的具体形式： （1）全部纸质投标文件（包括正本、副本及可读介质）均应密封，否则投标将被拒绝。 （2）密封的外包装应至少标记“项目名称、招标编号、所投合同包、投标人的全称”等内容，否则造成投标文件误投、遗漏或提前拆封的，福建莆田恒顺招标代理有限公司不承担责任。 （3）其他：无。 |
| 7 | 12.1 | 本项目推荐合同包1中标候选人数为1家。 |
| 8 | 12.2 | 本项目中标人的确定（以合同包为单位）： （1）采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。 （2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人： ①招标文件规定的方式：无。。 ②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定：无。。 ③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。 （3）本项目确定的中标人家数： ①本项目确定合同包1中标人数为1家； ②若出现中标候选人符合法定家数但不足本款第①点规定中标人家数情形，则按照中标候选人的实际家数确定中标人。 |
| 9 | 15.1-（2） | 质疑函原件应采用下列方式提交：书面形式。 |
| 10 | 15.4 | 招标文件的质疑 （1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。 （2）质疑时效期间： ①在招标文件公告期限内：自招标文件首次下载之日起7个工作日内向福建莆田恒顺招标代理有限公司提出，招标文件公告期限、首次下载之日均以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ②在招标文件公告期限截止后至招标文件提供期限届满前的期间内：自招标文件公告期限届满之日起7个工作日内向福建莆田恒顺招标代理有限公司提出，招标文件公告期限、招标文件提供期限均以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。 |
| 11 | 16.1 | 监督管理部门：莆田市财政局（仅限依法进行政府采购的货物或服务类项目）。 |
| 12 | 18.1 | 财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）： （1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。 （2）中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网），网址zfcg.czt.fujian.gov.cn。 ※除招标文件第一章第11.1条规定情形外，若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网）发布的为准。 |
| 13 | 19 | 其他事项： (1)本项目代理服务费由中标人支付。 (2)其他：（1）代理服务费收费标准按中标价1.0%收取，最高限额2万元。 (2)本项目评审专家费由采购人支付。 服务费缴纳帐户：开户名--福建莆田恒顺招标代理有限公司，开户行—中国邮政储蓄银行股份有限公司莆田市荔城区支行，帐号— 1005 5753 8980 0100 01。 （3）质疑人递交质疑函时除了按招标文件第三章第15.1条的规定来执行，还应出具已在福建省政府采购网上公开信息系统上成功获取该项目招标文件的证明文件（体现获取文件时间），否则将不被认定为潜在投标人，其质疑将不予受理。（4）所投产品中如有涉及强制3C认证的，应提供3C认证证书。 |
| 备注 | 后有表2，请勿遗漏。 |

表2

| 关于电子招标投标活动的专门规定 |
| --- |
| 序号 | 编列内容 |
| 1 | （1）招标文件中除下述第（2）、（3）款所述内容外的其他内容及规定适用本项目的电子招标投标活动。 （2）将招标文件财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函）: 1、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：1.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。1.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。※无法按照第1.1、1.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的投标人选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本存款账户）许可证复印件。 2、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2011]124号）的规定。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供的内容修正为下列内容：1、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：1.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告或2019年度财务报告。1.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。※无法按照第1.1、1.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的投标人选择提供资信证明，鉴于目前开户银行许可证已停止发放，投标人选择提供资信证明的，可无需提供开户银行许可证。 2、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2011]124号）的规定。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。后适用本项目的电子招标投标活动。 （3）将下列内容增列为招标文件的组成部分（以下简称：“增列内容”）适用本项目的电子招标投标活动，若增列内容与招标文件其他章节内容有冲突，应以增列内容为准： ①电子招标投标活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。 ②关于投标文件： a.投标人应按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的评审节点编制电子投标文件，否则资格审查小组、评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。 b.投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件1份上传至福建省政府采购网上公开信息系统，电子投标文件应与纸质投标文件保持一致，并以电子投标文件为准。电子投标文件的分项报价一览表、纸质投标文件的分项报价一览表、投标客户端的分项报价一览表应保持一致，并以投标客户端的分项报价一览表为准。 c.若出现福建省政府采购网上公开信息系统设定的意外情形（如：系统故障等），经本项目监督管理部门同意使用纸质投标文件的，应以纸质投标文件为准。 ③关于证明材料或资料： a.除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，招标文件要求原件的，投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件），但在纸质投标文件正本中应提供原件（资格审查小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将导致投标无效）；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。 b.除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件（资格审查小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将导致投标无效）。 c.《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》 c1投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件）、符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），在纸质投标文件正本中提供原件、复印件（含扫描件）、符合招标文件第七章规定的打印件（或截图）皆可。 c2《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。 c3有效期内的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。 ④关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”： a.在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。 b.在电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA证书完成，否则投标无效。 c.在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第④点第b项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，不视为投标无效。 ⑤关于投标人的CA证书： a.投标人的CA证书应在投标截止时间前连同密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地点，否则投标将被拒绝。 b.投标人的CA证书可采用信封（包括但不限于：信封、档案袋、文件袋等）作为外包装进行单独包装。外包装密封、不密封皆可。 c.投标人的CA证书或外包装应标记“项目名称、招标编号、投标人的全称”等内容，以方便识别、使用。 d.投标人的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由投标人承担责任。 ⑥关于投标截止时间过后 a.被福建省政府采购网上公开信息系统判定为投标保证金未提交（即未于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户）的投标人，投标将被拒绝。 b.有下列情形之一的，其投标无效,其保证金不予退还： b1不同投标人的电子投标文件被福建省政府采购网上公开信息系统判定为具有相同内部识别码； b2不同投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为从同一单位或个人的账户转出； b3投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为同一合同项下有其他投标人提交的投标保证金 b4不同投标人被福建省政府采购网上公开信息系统判定为串通投标的其他情形。 ⑦接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应由“联合体牵头方”完成福建省政府采购网上公开信息系统设定的具体操作流程（包括但不限于：报名、提交投标保证金、编制电子投标文件等）。 ⑧其他：无。。 |

第三章   投标人须知

一、总则

1、适用范围

1.1适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2、定义

2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。

2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行报名且有意向参加本项目投标的供应商。

2.3“投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行报名并参加本项目投标的供应商。

2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。

二、投标人

3、合格投标人

3.1一般规定

（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。

（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。

3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4、投标费用

4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

三、招标

5、招标文件

5.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知前附表（表1、2）

（3）投标人须知

（4）资格审查与评标

（5）招标内容及要求

（6）政府采购合同（参考文本）

（7）投标文件格式

（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）

5.2招标文件的澄清或修改

（1）福建莆田恒顺招标代理有限公司可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。

（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，福建莆田恒顺招标代理有限公司将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的，福建莆田恒顺招标代理有限公司将顺延投标截止时间及开标时间，福建莆田恒顺招标代理有限公司和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束，福建莆田恒顺招标代理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

6、现场考察或开标前答疑会

6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。

7、更正公告

7.1若福建莆田恒顺招标代理有限公司发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。

7.2更正公告作为福建莆田恒顺招标代理有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

8、终止公告

8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形，福建莆田恒顺招标代理有限公司可终止招标并发布终止公告。

8.2终止公告作为福建莆田恒顺招标代理有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

四、投标

9、投标

9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分合同包进行投标。

9.2投标人应对同一个合同包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。

9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。

9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。

9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。

9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

10、投标文件

10.1投标文件的编制

（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行投标文件的编制。

（2）投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。

（3）投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

10.2投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

⑤招标文件规定作为投标文件组成部分的其他内容（若有）

10.3投标文件的语言

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

（2）投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。

10.5投标文件的格式

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。

（2）除招标文件另有规定外，投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：

①正本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“正本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册。

②副本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“副本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。

③允许散装或活页装订的内容或材料：详见招标文件第二章。

※除本章第10.5条第（2）款第③点规定情形外，投标文件散装或活页装订将导致投标无效。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件应使用人民币作为计量货币。

（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

①投标文件应由投标人代表签字并加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供“单位负责人授权书”。

②投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据福建莆田恒顺招标代理有限公司的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

a.投标人代表签字确认；

b.加盖投标人的单位公章或校正章。

10.6投标报价

（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。

（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个合同包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。

10.7分包

（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。

（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则投标人应在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。

（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

①投标文件中未载明分包承担主体；

②投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

③投标文件载明的分包承担主体拟再次分包。
  ④享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

10.8投标有效期

（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

（2）投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。

（3）根据本次采购活动的需要，福建莆田恒顺招标代理有限公司可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在福建莆田恒顺招标代理有限公司规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改投标文件。

10.9投标保证金

（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。

（2）投标保证金的有效期应与投标文件承诺的投标有效期保持一致，否则投标无效。

（3）提交

①投标人应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。

②投标保证金应于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户，否则视为投标保证金未提交；是否到达按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

③若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②点规定提交投标保证金。

※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。

（4）退还

①在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的投标人，其投标保证金将在福建莆田恒顺招标代理有限公司收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。

②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。

③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；合同签订之日按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

④终止招标的，福建莆田恒顺招标代理有限公司将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。

（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

①投标人串通投标；

②投标人提供虚假材料；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标文件；

⑤投标人不接受评标委员会按照招标文件规定对投标报价错误之处进行修正；

⑥投标人违反招标文件第三章第9.4、9.5、9.6条规定之一；

⑦招标文件规定的其他不予退还情形；

⑧中标人有下列情形之一的：

a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；

b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。

※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。

10.10投标文件的提交

（1）一个投标人只能提交一个投标文件，并按照招标文件第一章规定将其送达。

（2）密封及其标记的具体形式：详见招标文件第二章。

10.11投标文件的补充、修改或撤回

（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知福建莆田恒顺招标代理有限公司。

（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。

※按照上述规定提交的补充、修改内容作为投标文件组成部分。

10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

（1）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

（2）不符合招标文件中规定的资格要求；

（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

五、开标

11、开标

11.1福建莆田恒顺招标代理有限公司将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。

11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由福建莆田恒顺招标代理有限公司派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。

11.3参加开标会的投标人应签到，非投标人不参加开标会。

11.4开标会应遵守下列规定：

（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对投标文件的密封情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对密封的投标文件当众拆封。

（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

（3）记录人对唱标人宣布的内容作开标记录。

（4）唱标结束后，投标人代表应对开标记录进行签字确认。投标人代表的签字确认，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。投标人代表拒绝签字确认且无正当理由，亦视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或回避申请。否则，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（6）若投标人未参加开标会（包括但不限于投标人派出的人员不是投标人代表），视同其对开标过程和开标记录予以认可。

※若出现本章第11.4条第（4）、（5）、（6）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“投标文件的格式”、“投标文件的提交”、“投标文件的补充、修改或撤回”等）向福建莆田恒顺招标代理有限公司提出任何疑义或要求（包括质疑）。

11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束，福建莆田恒顺招标代理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

六、中标与政府采购合同

12、中标

12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。

12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。

12.3中标公告

（1）中标人确定之日起2个工作日内，福建莆田恒顺招标代理有限公司将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。

（2）中标公告的公告期限为1个工作日。

（3）中标公告同时作为福建莆田恒顺招标代理有限公司通知除中标人外的其他投标人没有中标的书面形式。

12.4中标通知书

（1）中标公告发布的同时，福建莆田恒顺招标代理有限公司将向中标人发出中标通知书。

（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

13、政府采购合同

13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。

13.2签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。

13.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。

13.4采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。

13.5政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

13.6中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。

七、询问、质疑与投诉

14、询问

14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向福建莆田恒顺招标代理有限公司提出询问，福建莆田恒顺招标代理有限公司将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

15、质疑

15.1针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例规定的时限内一次性提出，并同时符合下列条件：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：招标编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望福建莆田恒顺招标代理有限公司对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自已有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自已合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。
   ⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。
   ⑦提出质疑的日期。

※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。

15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。

（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。

15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例、政府采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。

15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。

16、投诉

16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。

16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

八、政府采购政策

17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：

17.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：

（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。

（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

17.2政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

17.3列入国家质检总局、国家认监委《第一批信息安全产品强制性认证目录》（以下简称“信息安全产品目录”）内的信息安全产品，应获得强制性产品认证证书（即中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》）和加施中国强制性认证标志。未列入信息安全产品目录的产品，不属于政府强制采购的信息安全产品范围。

17.4符合财政部、工信部文件（财库〔2020〕46号）规定的小型、微型企业可享受扶持政策（如：预留采购份额、价格评审优惠、优先采购）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：

（1）中小企业指符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；；

②符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：

①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

②监狱企业视同小型、微型企业。

（4）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

17.5信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。

17.6为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。

九、本项目的有关信息

18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。

18.1指定媒体：详见招标文件第二章。

18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

十、其他事项

19、其他事项：详见招标文件第二章。

第四章   资格审查与评标

一、资格审查

1、开标结束后，由福建莆田恒顺招标代理有限公司负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。

1.1资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中：由采购人派出的采购人代表至少1人，由福建莆田恒顺招标代理有限公司派出的工作人员至少1人，其余1人可为采购人代表或福建莆田恒顺招标代理有限公司的工作人员。

1.2资格审查的依据是招标文件和投标文件。

1.3资格审查的范围及内容：投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：

（1）“投标函”；
  （2）“投标人的资格及资信证明文件”
   ①一般资格证明文件：

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 单位负责人授权书（若有） | 1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。电子投标文件中的本授权书（若有）应为原件的扫描件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 营业执照等证明文件 | 1、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函） | 1、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：1.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。1.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。※无法按照第1.1、1.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件。 2、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2011]124号）的规定。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 依法缴纳税收证明材料 | 1、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。2、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 依法缴纳社会保障资金证明材料 | 1、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。2、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有） | 1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明 | 1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 信用记录查询结果 | 投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 中小企业声明函（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有） | 1、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》（国统字[2011]75号）规定准确划分企业类型。2、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。3、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。4、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 联合体协议（若有） | 1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位负责人授权书”。3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（若有） | 1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在a7《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |

②.其他资格证明文件：

包：1

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 招标文件规定的其他资格证明文件 | 投标人所投产品国家若有强制性要求或认证的（包括3C、节能产品、信息安全等认证），须提供该产品有效的的证明文件或认证证书复印件并加盖投标人单位公章。 |

（3）投标保证金。

1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：
  （1）一般情形：

明细

未按照招标文件规定提交投标函

未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

未按照招标文件规定提交投标保证金

（2）本项目规定的其他情形：

包：1

明细

1、资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。

2、所有资格证明文件应是最新、有效、完整、清晰。有年检要求的应符合规定。有变更事宜的，变更文件应附齐全，否则投标无效。资格审查小组对投标人所提供的资格类文件仅负审核责任。即使投标人所提交的资格类文件通过了审核，在评标过程中乃至确定中标人后，如发现投标人所提供的资格类文件不合法或不真实，仍可废除中标人中标资格并追究中标人的法律责任。

1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。

2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由福建莆田恒顺招标代理有限公司统一对外发布。

3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束，福建莆田恒顺招标代理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

二、评标

4、资格审查结束后，由福建莆田恒顺招标代理有限公司负责评标委员会的组建及评标工作的组织。

5、评标委员会

5.1评标委员会由采购人代表和评标专家两部分共5人（以下简称“评委”）组成，其中：由采购人派出的采购人代表1人，由福建省政府采购评审专家库产生的评标专家4人。

5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

（3）评标的依据是招标文件和投标文件。

（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

（5）评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由福建莆田恒顺招标代理有限公司统一对外发布。

②对福建莆田恒顺招标代理有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

6、评标程序

6.1评标前的准备工作

（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

6.2符合性审查

（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）满足招标文件的实质性要求指投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会审查判断投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的投标文件。

（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：

①项目一般情形：

明细

违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形；

投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。

②本项目规定的其他情形：
包：1 
包一般情形 
         无

技术符合性

明细

投标文件的技术部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）。

招标文件第五章招标内容及要求关于本项目的所有条款均为不允许负偏离的实质性要求，若出现负偏离的，报价无效。

商务符合性

明细

1、商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）的。

2、招标文件第五章招标内容及要求关于本项目的所有条款均为不允许负偏离的实质性要求，若出现负偏离的，报价无效。

附加符合性
         无

价格符合性

6.3澄清有关问题

（1）对通过符合性审查的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（3）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（4）关于细微偏差

①细微偏差指投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（5）关于投标描述（即投标文件中描述的内容）

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

6.4比较与评价

（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。

（2）关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定）

①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

a.招标文件规定的方式：无。。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式：无。。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。

（3）漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。

6.6编写评标报告

（1）评标报告由评标委员会负责编写。

（2）评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。

6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：

（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；

（2）妨碍其他投标人的竞争行为；

（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。

6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；

（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动结束，福建莆田恒顺招标代理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

7、评标方法和标准

7.1评标方法： 合同包1采用综合评分法。

7.2评标标准

合同包1采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为40分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 1、对小型、微型企业产品（限货物）的价格给予6%的扣除。 2、对监狱企业产品（限货物）的价格给予6%的扣除。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），对相应货物、工程或服务的价格给予10%的扣除。 |

②技术项（F2×A2）满分为45分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、投标货物技术性能 | 23 | 根据各投标人对第五章《招标内容及要求》二、技术和服务要求中的各项要求的响应、承诺情况，评委会依据投标人所提供的技术参数偏离表，并结合所投标产品的佐证材料进行评价，完全满足各项条款内容的得23分，每负偏离一项扣1分，本项最低为0分。 |
| 2、投标样品符合性情况 | 3 | 根据投标人按照招标货物一览表中要求“提供样品”所提供的样品情况进行评分，投标供应商所提供的样品经评标委员会测评后，不符合采购文件技术参数要求的每件/套扣1分，扣完为止。（招标文件要求提供样品数20件/套，其中未完整提供全部样品或提供不符合技术参数的样品数超过3件套的，视为技术指标重大偏离，将不推荐成为中标侯选人。） |
| 3、投标样品演示情况 | 2 | 使用“魔板（电磁定位系统）”演示斜抛运动，全部满足以下条款的得2分，任一项不满足的不得分： 1.可测量物体在斜抛运动中运动轨迹； 2.抛体可充电、直径小于3cm，可作为理想抛体； 3.采用电磁定位原理； 4.软件含有以下操作：零点设置、开始记录、停止记录、X Y、二次拟合、加速度、清屏、数据导入、数据导出。采集频率（可调） 100 Hz /200Hz； 5.魔板采用图像、超声、红外原理无效。 |
| 4、投标样品演示情况 | 2 | 演示“智能液晶安全电源控制系统”软件功能：提供实验室电源控制系统软件可安装安卓移动设备，带有蓝牙功能的安卓设备安装APP后和主机蓝牙配对成功，即可遥控操作主控的全部功能。完成演示的得2分，未演示或演示不符合要求的不得分。 |
| 5、投标样品演示情况 | 2 | 现场演示危害品柜的温湿度、VOC控制报警系统以下功能： 1、7英寸液晶工业显示屏，尺寸不小于160*100，分辨率不小于1024*600像素，具备16位真彩色，且集成时控开关、温湿度值、VOC浓度值的显示。 2、演示时控开关功能：能根据用户设定的时间自动打开和关闭风机； 3、演示对柜内相对温湿度实时监控，超过设定的测量值即时报警提示，同时风机启动，直至低于设定值，风机停止运行或低速运行功能： 4、演示对柜内VOC浓度值实时监控，超过设定的测量值即时报警提示，同时风机启动，直至低于设定值，风机停止运行或低速运行功能。 演示结果全部满足的得2分，未演示或者演示不符合的，一项扣0.5分，直至不得分。 |
| 6、数字化探究仪器教育部监制证明情况 | 1 | 根据投标人提供的由教育部直属科研机构监制的产品明细进行评分，其中数据采集器及公用模块要求不少于10种，传感器不少于49种，配套实验器材不少于58种；投标人提供监制协议的得1分。（须提供完整证明材料复印并加盖投标人公章，未提供或未提供完整材料的不得分。） |
|  | 1 | 根据投标人提供的由教育部直属科研机构监制的产品明细进行评分，其中数据采集器及公用模块要求不少于10种，传感器不少于49种，配套实验器材不少于58种；投标人提供完整产品明细的得1分。（须提供完整证明材料复印并加盖投标人公章，未提供或未提供完整材料的不得分。） |
| 7、数字化探究仪器与新课标高中物理课程结合性 | 1 | 理化生数字化探究实验仪器需满足现行的人民出版社新课标高中物理教材的要求，投标人提供人民出版社物理新课标教材使用该系统的扫描图片6幅以上，并注明在教材分册号、页码得1分 。（须提供完整证明材料复印件并加盖投标人公章，未按要求提供的不得分。） |
| 8、数字化探究仪器甲醛、汞含量检测报告情况 | 2 | 投标人须提供电流传感器、电压传感器、温度传感器、光电门传感器的甲醛、汞含量检测报告情况，检验结果均为合格的得2分，未提供或不满足的不得分。 |
| 9、数码显微镜质量检测情况 | 2 | 为保证数码显微镜的质量，产品须符合以下技术参数及要求： 1、4X成像清晰圆直径≥15.9mm；10X成像清晰圆直径≥15.6mm；40X成像清晰圆直径≥15.5mm；100X成像清晰圆直径≥12.2mm. 2、所有物镜均保证齐焦，所有物镜均保证齐焦，10倍－4倍不超过±0.011mm；10倍－40倍不超过±0.012mm；物镜放大准确度不超过±0.1%；目镜放大率准确度不超过±0.1%。 3、.360°旋转时目镜焦平面上像中心的位移≤0.01mm，左右两系统放大率差≤0.26，双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差≤2.92%；双目系统左右系统像面方差≤10；双目系统左右视场中心偏差:上下≤0.01mm、左右外侧≤0.05mm. 4、微调机构空回≤0.002mm。载物台受5N水平方向作用力最大位移≤0.001mm；不重复性≤0.001mm。 5、用机械使标本在5mm*5mm范围内移动时的离焦量≤0.01mm。 6、目镜观察与显示屏观察的图像齐焦应同步，物方调焦量应不超过±0.005mm. 7、摄影、摄像视场清晰范围不小于90%。 8、带有光源的仪器操作部位温度与室温之差不超过3度。 投标人提供相关检测报告佐证材料且符合要求的得2分，未提供或提供不符合的不得分。 |
| 10、药品柜的环保性能检测情况 | 1 | 为保证药品柜质量以及从环保角度保障师生健康，需提供药品柜、仪器柜的甲醛含量检测报告：检测结果达到E1级，投标文件中提供检测报告复印件，原件备查。为保证检测报告的真实性，检测报告需带二维码扫描以辨真伪。投标人提供相关检测报告佐证材料且符合要求的得1分，未提供或提供不符合的不得分。 |
| 11、危害品柜安全性能检测情况 | 1 | 投标人提供由国家政府主管部门授权的甲级检测检验机构出具的一体式防爆温湿度VOC传感器防爆合格证及检验报告，符合GB3836.1-2010的相关标准，防爆等级不低于ExdIICT6 Gb。提供相关检测报告佐证材料且符合要求的得1分，未提供或提供不符合的不得分。 |
|  | 1 | 投标人提供由国家政府主管部门批准的产品质量监督检验中心出具的机械锁具的检测报告佐证材料的得1分，未提供或提供不符合的不得分。 |
|  | 1 | 投标人提供由国家政府主管部门批准的产品质量监督检验中心出具的密码锁的检测报告佐证材料的得1分，未提供或提供不符合的不得分。 |
| 12、危害品柜环保性能检测情况 | 1 | 为保证危害品柜质量以及从环保角度保障师生健康，需提供危害品柜的环保性能检测报告：国标规定，室内甲醛含量不得超过0.8mg.m3；苯含量不得超过0.09mg.m3。投标人提供相关检测报告佐证材料且符合要求的得1分，未提供或提供不符合的不得分。 |
| 13、理化生数字化探究实验室平面图及施工图纸情况 | 1 | 根据投标人提供理化生数字化探究实验室图纸所含平面布置图、与配置方案相符的施工实景图源文件进行评分；投标人完整提供准确的理化生数字化探究实验室平面布置图、与配置方案相符的施工实景图源文件的得1分，未完整提供三室图纸或者所提供的平面图及施工图与配置方案不相符的不得分。 |

③商务项（F3×A3）满分为15分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、数字化探究产品资质及履约能力 | 1 | 投标人所投数字化探究产品厂家获得政府主管部门颁发的高新技术企业证书的得1分。提供证书复印件。 |
|  | 1 | 根据投标人提供所投的数字化探究实验室产品的论文发表数量和比赛获奖证书数量由评委进行横向评议并打分，最多的得1分，第二名的得0.5分，其他不得分。提供证书复印件。 |
|  | 1 | 投标人所投的数字化探究产品获得政府主管部门颁发的国家级教学成果奖获奖证书的得1分。提供证书复印件。 |
|  | 1 | 投标人所投的数字化探究实验室产品获得世教联仪器设备组大奖的得1分。提供证书复印件并加盖公章。 |
|  | 1 | 投标人所投的数字化探究实验室产品获得国际发明展览会金奖证书的得1分。 提供证书复印件。 |
|  | 1 | 投标人所投的数字化探究产品通过政府主管部门颁发的中央电化教育馆“数字校园综合解决方案”证书的得1分。提供证书复印件。 |
|  | 1 | 投标人所投数字化探究产品获得政府主管部门颁发的基础教育课程改革教学研究成果奖获奖证书的得1分。提供证书复印件。 |
|  | 1 | 投标人所投数字化探究产品获得省级以上（含省级）政府主管部门颁发的教学成果特等奖获奖证书的得1分。提供证书复印件。 |
|  | 1 | 投标人所投数字化探究实验室产品通过省级以上（含省级）课程鉴定的得1分。提供鉴定证书复印件。 |
| 2、危害品柜产品安全生产管理情况 | 1 | 安全生产标准化评审情况：危害品柜产品厂家需通过属地政府监管部门安全生产标准化评审合格，双控机制评审合格，并提供证书和评审报告证明材料的得1分，未提供的不得分。 |
|  | 1 | 环评审批、验收情况：危害品柜产品厂家需通过属地政府监管部门环保局环评审批以及生态环境和应急管理局的环保验收（提供验收意见复印件）。投标人提供相关证明材料的得1分，未提供的不得分。 |
| 3、成功案例售后服务及培训情况 | 2 | 根据投标人近两年以来（以合同签订时间为准）至今已完成且已经验收合格的类似理化生探究仪器设备政府采购项目业绩情况，项目累计最多的得2分，第二名的得1分，第三名得0.5分，其它不得分。投标人须提供该业绩项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件,否则不得分。 |
| 4项目实施方案、售后服务及培训情况 | 2 | 根据投标供应商项目实施方案、售后服务承诺情况及培训等进行评分：包括具体的项目团队专业性、实施方案、售后服务以及培训的次数及专业性等方面，由评委对各投标人所做的承诺及实施方案进行横向对比，针对以上内容所做的售后承诺及实施方案内容最详细、可行性最强的得2分,第二名的得0.5分, 其他不得分。（满分2分） |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

无

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

8、其他规定

8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

8.4其他：无。

第五章   招标内容及要求

一、项目概况（采购标的）

本次招标采购的设备主要由莆田第二中学使用。投标人提供的所有货物必须通过合法渠道获得，具有合法使用权和用户保护权且为全新原装货物,技术参数必须符合或优于国家及行业相关标准。

二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

本项目核心产品为“学生实验桌”，“仪器柜”，招标货物内容中的规格尺寸、重量等数据均允许有±5%的偏离。

| 序号 | 名 称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物理探究室基础设施部分 |
| 1 | 教师演示台 | 1、规格2800×800×1050mm，演示台结构下部设主机存放柜，并配有电源主控台位置，右边设置柜体。 2、桌面材料采用12.7mm厚双面理化膜实心理化板，加边厚为25.4mm，前口倒二分之圆弧，符合人体工学设 计，具有耐酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点。 3、为防止桌面因刮擦损害，影响美观，桌面附厚度不小于2.0mm的软玻璃塑料PVC垫。 4、柜身用材（钢木结构），钢木结构采用40×60mm方管钢型材框架结构，厚度1.2mm；连接采用专用锌合金连插件连接，钢型材等金属部分才有烤漆工艺，其它采用三聚氰胺贴面生态板（注：非任何形式密度板），18mm厚，利用封边机板材所有截面均采用优质PVC封边条封边，粘力强，牢固耐用，成品具有不透水、不变形、耐用性强等性能。 | 张 | 1 |  |
| 2 | 智能液晶安全电源控制系统 | 主控电源采用7寸以上全触摸彩屏显示，智能一体化界面。所有操作功能均在触屏上完成，不在外设辅助按键。 1.主控电源箱体钢制机箱，独立钥匙开关，表面抛丸喷塑处理。 2.各功能模块均有语音提示。学生检测界面的A1-D7按键必须有语音提示功能，以防误操作。 3.教师可实现对学生的锁定及精准控制（锁定后学生面板操作无效）、及对任意学生的输出电压进行修改和查询互不干扰（可查询任意一台学生机的输出电压及电流并可对所查询机器的输出进行立即修改），满足多种实验同时进行及实验质量。 4、教师自用低压交流电源电压为2V-30V，分辩率为2V。具备自动过载保护功能。低压直流电源电压为0V-30.0V,分辩率为0.1V。具备自动过载保护功能。 5.软件部份：提供实验室电源控制系统软件可安装安卓移动设备，带有蓝牙功能的安卓设备安装APP后和主机蓝牙配对成功，即可遥控操作主控的全部功能。 提供样品佐证。 | 套 | 1 | 提供样品 |
| 3 | 学生实验桌 | 1、规格2800×1400×800mm，下部设仪器储存柜，并配有学生电源，左右两边设置长条形仪器储存柜体。 2、桌面材料采用12.7mm厚双面理化膜实心理化板，加边厚为25.4mm，前口倒二分之圆弧，符合人体工学设 计，具有耐酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点。 3、为防止桌面因刮擦损害，影响美观，桌面附厚度不小于2.0mm的软玻璃塑料PVC垫。 4、柜身用材（钢木结构），钢木结构采用40×60mm方管钢型材框架结构；连接采用专用锌合金连插件连接，钢型材等金属部分才有烤漆工艺，其它采用三聚氰胺贴面生态板（注：非任何形式密度板），18mm厚，利用封边机板材所有截面均采用优质PVC封边条封边，粘力强，牢固耐用，成品具有不透水、不变形、耐用性强等性能。 | 张 | 6 |  |
| 4 | 隐藏式高压安全电源 | 电源采用铝合金加工程塑料，隐藏式设 计，手动翻转180度，安全可靠、美观，防水。 国标三组五孔交流220V电压输出，保险丝过载保护，220V工作指示。 产品尺寸：305*110*110mm，开孔尺寸275*104mm。 提供样品佐证。 | 套 | 12 | 提供样品 |
| 5 | 学生隐蔽式安全电源 | 电源采用铝合金加工程塑料，隐藏式设 计，手动翻转180度，安全可靠、美观，防水。 1、轻触数字按键输入电源设定值，方便快捷； 2、直流稳压输出：0-30（36）V/2A（3A）（倍率：0.1V），交流电压输出：0~30（36）V/2A （3A）（倍率：1V），过载保护功能，闪“E”提示，按钮复位； 3、电压，电流数码显示功能。 4、可受教师锁定，锁定后电压不可调节，学生实验电压数据可以上传给教师端（可选），举手 功能（可选）。 5、带一组国标五孔交流220V电压输出。 提供样品佐证。 | 套 | 12 | 提供样品 |
| 6 | 榉木学生凳 | 规格330×240×440mm，整体采用榉木材料制作，凳面厚度20mm，凳脚尺寸35×30mm，横梁尺寸29×20mm。 | 张 | 60 |  |
| 物理数字化探究仪器 |
| 1 | 数据采集器 | 1、模块化结构 2、与计算机USB接口通讯，无须外接电源；全数字通道，每个数据通道最大采样速率可达20KHz 3、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定 4、可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接收实现与传感器通讯；支持有线/无线状态下的四通道并行采集，支持热插拔连接。 | 台 | 13 |  |
| 2 | 无线接收 | 模块化结构，采用无线方式接入四种相同或不同的传感器并支持四通道并行采集，全数字通道，与数据采集器接插使用。在此种工作状态下，传感器应转化为与采集器的无线通信状态。 | 个 | 2 |  |
| 3 | 传感器无线发射模块 | 1、模块化结构，独立无线传输模块，协议传输，互不干扰 2、自动识别，通过与各种传感器组合使之具备与采集器的无线通讯功能，可实现多通道长距离无线传输，满足实验教学需求 3、连接插口采用通用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持热插拔，可充电电池供电。 | 个 | 8 |  |
| 4 | 数据显示模块 | 通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能，1.77寸（±0.1寸）彩屏，BT自锁接头，支持热插拔连接，接入任一可识别传感器，屏幕会显示该传感器的实时数据和单位并且显示数据应有变化。并具备自锁功能防止传感器脱落，并且可与计算机直接通讯（兼充电），可充电锂电池供电。可充电电池（3.6V）供电，模块具备保存7万组数据的功能，可对保存的实验数据进行导出到计算机内、查看和处理数据；带二维码可以与安卓、苹果系统移动采集终端无线数据同步传输。 提供样品佐证。 | 个 | 26 | 提供样品 |
| 5 | 传感器转接模块 | 两端分别是BT接头与BT接口转换器，用于特种传感器与无线发射模块或数据显示模块的转接 | 个 | 26 |  |
| 6 | 多量程电流传感器 | 测量范围：-2A~+2A；分度：0.01； 测量范围：-200mA~+200mA；分度：1mA； 测量范围：-20mA ~+20mA；分度：0.1 mA； 通过按钮切换量程。连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带硬件调零按钮，可在windows系统、安卓和iOS系统下分别进行实验演示。 | 个 | 13 |  |
| 7 | 多量程电压传感器 | 测量范围：-20V~+20V；分度：0.01V； 测量范围：-2V~+2V；分度：0.001V； 测量范围：-0.2V~+0.2V；分度：0.1mV； 通过按钮切换量程。连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带硬件调零按钮，可在windows系统、安卓和iOS系统下分别进行实验演示。 | 个 | 13 |  |
| 8 | 电流传感器 | 测量范围：-2A~+2A；分度：0.01A，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带硬件调零按钮，可在windows系统、安卓和iOS系统下分别进行实验演示。 | 个 | 26 |  |
| 9 | 电压传感器 | 测量范围：-20V~+20V；分度：0.01V，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带硬件调零按钮，可在windows系统、安卓和iOS系统下分别进行实验演示。 | 个 | 26 |  |
| 10 | 交流电流传感器 | 测量范围：0～2A；分度：0.01A。用于测量交流电流的有效值，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 注意：本传感器所测电压需在安全电压（36V）范围内，严禁测量220V交流电流 | 个 | 13 |  |
| 11 | 交流电压传感器 | 测量范围：0～36V；分度：0.1V。用于测量交流电压的有效值，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 注意：本传感器所测电压需在安全电压（36V）范围内，严禁测量220V交流电压 | 个 | 13 |  |
| 12 | 微电流传感器 | 测量范围：-5μA~+5μA；分度：0.01μA，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带硬件调零按钮，可在windows系统、安卓和iOS系统下进行实验演示 | 个 | 13 |  |
| 13 | 磁感应强度传感器 | 测量范围：-15mT~+15mT；分度：0.01 mT，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，可在windows系统、安卓和iOS系统下进行实验演示 | 个 | 13 |  |
| 14 | 三维磁感应强度传感器 | -50mT~+50mT ,可同时监测三个方向上磁感应强度的变化，支持与数据采集器的有线通讯和无线通讯。 | 个 | 13 |  |
| 15 | 力传感器 | 测量范围：-20N~+20N；分度：0.01N；可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值），手柄式结构，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带硬件调零按钮，可在windows系统、安卓和iOS系统下进行实验演示 | 个 | 26 |  |
| 16 | 力传感器C | 测量范围：-50N~+50N ；分度：0.01N，直柄式结构，测量拉力时显示正值、压力时显示负值，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 个 | 13 |  |
| 17 | 力/倾角传感器 | 测量范围：-20N~+20N/-180°~+180°；分度：0.01N/0.1°；直柄式结构，同时可测得力与倾角数据，测力时拉力显示正值、压力显示负值；测倾角时，竖直向下方向定为0°，顺时针方向的角度为正值，逆时针方向的角度为负值；一般与智能力盘配套使用，支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式 | 个 | 13 |  |
| 18 | 分体式位移传感器 | 由发射器和接收器构成。发射器由电池供电，易与现有实验装置（运动小车、弹簧振子等）组合；接收器与采集器连接，测量范围：0cm ~200cm，分度：1mm。无测量盲区，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立彩屏数据显示三种工作方式，支持热插拔，可在windows系统、安卓和iOS系统下进行实验演示 | 套 | 13 |  |
| 19 | 小量程位移传感器 | 测量范围：0 mm ~50mm，分度：0.1mm，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 套 | 13 |  |
| 20 | 光电门传感器 | 分度：2μS；用于测量挡光片（U型、I型）的挡光时间，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与无线传输模块自由组合，支持热插拔，可在windows系统、安卓和iOS系统下进行实验演示 | 个 | 26 |  |
| 21 | 微力传感器 | 测量范围：-2N~+2N；分度：0.001N；可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值），手柄式结构，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带硬件调零按钮，可在windows系统、安卓和iOS系统下进行实验演示。 | 个 | 13 |  |
| 22 | 温度传感器 | 测量范围：-50℃~+200℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 个 | 26 |  |
| 23 | 高温传感器 | 测量范围：0℃~1200℃；分度：1℃；不锈钢探针，可测高温物体或火焰的温度，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，可在windows系统、安卓和iOS系统下进行实验演示 | 个 | 13 |  |
| 24 | 压强传感器 | 测量范围：0 kPa ~700 kPa；分度：0.1 kPa；可用于直接测量气体的绝对压强；连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，配件：20ml注射器。 | 个 | 26 |  |
| 25 | 相对压强传感器 | 测量范围：-20kPa~+20kPa；分度：0.01 kPa；可用于测量气体的相对压强，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，具有硬件清零功能。该产品需满足以下教学要求： （1）连接接口具有自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，具有硬件清零功能 （2）在实验过程中所测数据以数字、图线与数据表格的方式显示并记录 （3）实验操作过程和步骤（2）实验数据同时在软件界面上显示，且可以.avi等常见格式存储。 （4）在安卓和iOS平台上以无线方式演示多通道实验数据采集及图像绘制。 | 个 | 26 |  |
| 26 | 声波/声级 | 声波频率测量范围：20Hz~20kHz。 声级测量范围：20 dB ~120dB，分辨率：0.1dB。 该传感器能测量声音的波形和强度，研究声音的频率、周期、振幅等特征。支持与采集器的有线通讯和无线通讯两种工作方式。 | 个 | 13 |  |
| 27 | 加速度传感器 | 测量范围-50m/s2~+50m/s2，测量X、Y、Z三个正交方向的加速度值，支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式 | 个 | 13 |  |
| 28 | 旋转运动传感器 | 30转/秒，分度0.2°，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 个 | 3 |  |
| 29 | G-M传感器 | 测量范围：0次/分~40000次/分；用于测量β、γ粒子脉冲数，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，可在windows系统、安卓和iOS系统下进行实验演示 | 个 | 13 |  |
| 30 | 电子罗盘传感器 | 测量范围：0°~359°；分度：1°，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔 | 个 | 2 |  |
| 31 | 光照度传感器 | 测量范围：0 lx～5000lx～50000lx，分度：1 lx、10 lx，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，可在windows系统、安卓和iOS系统下进行实验演示 | 个 | 13 |  |
| 32 | 相对光照度分布传感器 | 用于测量平面内的相对光照度分布，测量范围60mm，分度：12点/毫米，支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式 | 个 | 13 |  |
| 33 | 静电计 | 测量范围：±100nC，分辨率：1nC，产品尺寸：11cm*11.4cm*2.8cm,偏差不大于0.5cm;传感器自带5吋液晶屏一体化设 计(屏幕尺寸偏差不大于0.2吋)。自配锂电池供电，带电量1100mAh，配准用充电器、静电器底座、无线接收器、专用软件、导电小球（直径不小于0.5cm）；可测量带电物体的电荷量和极性，具有硬件调零的功能。输入端可连接金属小球或法拉第冰桶，以无线方式与计算机进行同步通讯显示，断电后数据无丢失。可完成静电感应、电荷守恒、等势体研究、静电屏蔽、光电效应等实验。 提供样品佐证。 | 个 | 13 | 提供样品 |
| 34 | DISlab软件包 | 软件包含教材通用软件、物理教材专用软件、化学专用软件、生物专用软件、传感器校准软件与数据导入软件六个部分。理化生专用软件由系列独立软件组成，每个独立软件针对某个（类）实验过程进行固化设 计，具有“风格独特、界面简洁、一键OK”特点。教材通用软件为中文简体界面；接入传感器后能自动识别和运行；数字表、模拟表、示波器三种显示方式：实时显示实验数据或曲线；具备多种实验数据的分析工具；采集频率可调；数据表格、实验数据可以导出为文本格式；实验曲线可导出为图片格式。 软件自带实验录像功能，能同时记录数据变化和实验小组操作情况并存储到计算机指 定位置。 应用平台： windowsXP、windows7、windows8、windows10、安卓、IOS等 | 套 | 13 |  |
| 35 | 多用力学轨道 | 含1.2m黑色强化铝合金轨道1条、轨道小车2辆、弹簧2条、固定柱2只、50克配重片4片、5克配重块4只、沙桶1只、挡光片五片（20×2、40、60、80）、摩擦块1块、磁碰片2片、弹性碰圈2只、滑轮1套、磁碰座架1套、小车收纳器1套、轨道倾角调节器1套、T型支撑架1只、L型挂架2只、铝合金I型支架4只、塑料I型支架2只、策动源1套、紧固件一宗 | 套 | 13 |  |
| 36 | 智能机械能守恒实验器 | 由底座、金属刻度板（含释放装置、挡光片）、立柱、传感器电路、摆锤（为方便教学，摆锤内置光电门传感器，不接受外置）、摆杆、固定螺栓组成，直接与计算机USB口连接通讯，通过摆锤的一次运动，可获得摆锤在六个不同高度位置的速度数据，速度采集不能由角速度或转速换算而来，进一步得到动能和势能，研究机械能守恒定律。 该产品必须满足以下要求： （1）摆锤在一次下落过程中，通过其自带的光电门传感器，可以同时测量并记录摆锤在六个不同高度时的速度大小。 （2）软件自动计算并记录出6个挡光位置的速度大小，并能进一步计算出摆锤的动能、势能和机械能，同时描绘出动能、势能和机械能随摆锤下落高度的变化图线。通过数据表格和图线可以得到随着摆锤下落时，随高度的降低，动能增大，势能减小，机械能不变的实验结论。 （3）摆锤速度的记录非通过角速度或转速换算而来，为通过光电门传感器测得挡光时间，并由基本公式“V=S/T”得出瞬时速度，重力势能通过设定零势能点，由刻度板度数高度h，并由基本公式Ep=mgh得出，符合高中各年级学生学习和认知规律。 | 套 | 13 |  |
| 37 | 向心力实验器V2.0 | 由主梁架、底座、砝码、旋臂、连接装置、紧固件等构成，可以自由旋转；配合步进电机研究可以控制步进电机的匀速转动时的速度大小，从而更直观的研究相同角速度下，向心力与哪些因素有关。 | 套 | 13 |  |
| 38 | 力的分解合成实验器 | 由带刻度精密力盘、挂臂、固定柱、滚轴、标准方型物块组成，与两只力传感器配合使用，完成力的分解合成实验 | 套 | 13 |  |
| 39 | 智能力盘 | 由两只一体式力/倾角传感器、精密力盘、挂臂、固定装置组成，与铁架台、数据采集器配合使用。可同时测量两个方向的分力大小与角度值，完成动态条件下力的分解实验 | 套 | 13 |  |
| 40 | 多向转接头 | 零件,双向交叉，孔内径适应于标准铁架台 | 套 | 26 |  |
| 41 | 电学实验板 | 包含半波整流与滤波，全波整流与滤波，复杂电路分析， RC、RL 移相，伏安法测电池的电动势和内阻，补偿法测量电池电动势，分压与限流电路，伏安法测电阻、测电阻丝电阻率，二极管特性曲线，三极管特性曲线，三极管放大电路，恒压源、恒流源、双稳态电路、多谐振荡、电容充放电及串并联、振荡电路、自感现象、描绘小灯泡的伏安特性曲线、与门电路、或门电路、非门电路、电感等实验板，可完成几十例中学电学实验 | 套 | 13 |  |
| 42 | 摩擦力实验器 | 由轨道、摩擦台底座、多种摩擦块、电机组成，与力传感器配合使用，可实现摩擦物体做匀速直线运动 | 套 | 13 |  |
| 43 | 安培力实验器 | 由底座、磁铁组、标有角度的转盘、矩形线框、挂钩、支架组成，配合电流传感器和微力传感器使用，研究安培力与导线长度、供电电流以及电流方向与磁场夹角的关系 | 套 | 13 |  |
| 44 | 法拉第电磁感应实验器(动生E=nBLV) | 由底座、活动线圈、磁铁、光电门传感器组成，通过内置传感器测量数据，直接与计算机USB口通讯；可完成在磁感强度不变的条件下，动生电动势与运动速度的关系实验。挡光杆宽度：6mm±0.2mm，线框能卡在两条金属支架中间竖槽内 | 套 | 13 |  |
| 45 | 法拉第电磁感应实验器(感生E=n△Φ/△t） | 由底座、主线圈、次线圈、电动势测量传输系统组成；直接与计算机USB口连接通讯，与智能电源、磁感应强度传感器配合使用，探究感生电动势与磁感强度的变化率关系底座内置电压传感器，底座能够固定I型支架。主线圈匝数：三线200匝±2匝、副线圈匝数：单线200匝±2匝 | 套 | 13 |  |
| 46 | 智能电源 | 分为手动模式和智能模式输出。 手动模式输出：直流输出：1.5V~10V连续可调。 智能模式输出：可分别调节单周期的梯形波、单周期三角波及多周期三角波三种模式输出，波形上升与下降斜率分别可调。是法拉第电磁感应定律实验器的必备模块，二者组合使用，可完成研究磁通量的变化率与感生电动势的关系实验。 自带彩色显示屏，显示输出电压的变化图像，配套专用导线。 | 套 | 13 |  |
| 47 | 魔板（电磁定位系统） | 1、通过感应发射器产生的磁场对发射器进行二维平面内的定位，采用电磁定位原理（图像、超声、红外方式无效），定位准确、采集频率高，不受外部环境干扰。可完成平抛运动、自由落体、斜抛等研究二维平面内运动规律的实验。 2、性能参数： （1）定位范围：50*30cm （2）发射器定位偏差： ±1mm （3）采样频率：0-200Hz （4）采用航空铝型材，高强度铝材框架式架构便于安装、结实耐用，面板采用高透明度亚克力材料方便观察，内置高集成度电磁感应基板可精确捕捉发射器轨迹，配以高弹性硅胶板作为缓冲装置用以回收发射器。 该产品需满足以下教学要求： （1）发射器自带Micro usb接口，可充电，直径小于3cm。 （2）抛出装置可以设定水平、垂直、向上向下倾斜等抛出方式，抛出装置可竖直、水平自由定位。 （3）演示斜拋运动，并计算加速度 提供样品佐证。 | 套 | 13 | 提供样品 |
| 48 | 查理定律实验器 | 由试管、快速温度探头、压强传感器连接器组成，结合温度与压强传感器，探究气体压强与温度的关系 | 套 | 13 |  |
| 49 | 光学套件 | 由激光光源、托架、单缝、双缝、偏振片组成，安装在铁架台上，与相对光照度分布传感器配合使用，用于测量光的单缝衍射、双缝干涉分布图像。 | 套 | 13 |  |
| 50 | 多功能学生电源V2.0 | 具有直流/交流转换输出功能，直流输出：电压1.5V~20V，最大输出功率：30W；交流输出：电压0V~9V/50Hz，最大输出功率：4.5W。交直流电压独立幅值连续可调；具有直流极性转换、输出短路保护功能 | 套 | 13 |  |
| 51 | 焦耳定律实验器 | 由三个量热器组成，每个量热器内配置不同阻值电阻，可搭建出相同电流、不同电阻及相同电阻、不同电流的电路，与温度传感器配合使用，研究电流的热效应与电流、电阻的关系 | 套 | 13 |  |
| 52 | 电磁感应与楞次定律实验器 | 该实验器由档位开关、线圈、接线柱和电路板组成。与电流传感器配合使用，用于研究电磁感应现象。档位开关分别与不同匝数相的线圈连接，探究线圈匝数与感应电流的关系。可根据曲线的变化趋势分析感应电流的方向，并由此验证楞次定律 | 套 | 13 |  |
| 53 | 斜面作用实验器 | 产品包括底座、角度板、轨道、重物、转轴、力倾角传感器、紧固螺栓、防夹手垫、轨道连接件、传感器连接件等组成。配合上位机软件使用，可在软件界面上实时显示测量的角度与力的数据。产品支持无线、有线两种数据传输方式 | 套 | 2 |  |
| 54 | 远红外加热器 | 220V交流供电，功率80W；圆筒型远红外辐射加热炉芯，便于对加热体均匀加热。可完成查理定律、晶体熔解和凝固、比热容等高精度热学定量实验 | 套 | 13 |  |
| 55 | 附件 | 有线模式配套：含USB通讯线1条、传感器线4条、转接器4只、技术资料等 | 套 | 13 |  |
| 56 | 铝合金箱 | 传感器铝合金实验箱 | 套 | 13 |  |
| 物理电学实验室2间（双面膜理化板、生态板、铝木结构） |
| 1 | 教师演示台 | 1、规格2800×750×1050mm，演示台结构预留多媒体教学平台位置，下部设主机存放柜，并配有电源主控台，右边设置柜体。 2、桌面材料采用12.7mm厚双面理化膜实心理化板，加边厚为25.4mm，前口倒二分之圆弧，符合人体工学设 计，具有耐酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点。 3、柜身用材（铝木结构），铝木结构采用45×45mm铝合金型材框架结构，铝合金型材厚度1.2mm；连接采用专用锌合金连插件连接，铝型材等金属部分都通过静电粉末喷涂，其它采用三聚氰胺贴面生态板（注：非任何形式密度板），18mm厚，利用封边机板材所有截面均采用优质PVC封边条封边，粘力强，牢固耐用，成品具有不透水、不变形、耐用性强等性能。 | 张 | 2 |  |
| 2 | 水嘴、水槽 | 1、水嘴：三联实验室专用化验水嘴，采用具有降低水压及锥型隔栅铜质一体成型，水嘴主体为加厚铜质结构，国际通用的陶瓷阀芯，表面为高亮度环氧树脂涂层，耐蚀耐热，90度快拔，高头可360度旋转。 2、水槽：440×330×300mm，5mm厚高密度PP一体成型水槽，排水口有过滤装置，具有弹性，且耐酸碱耐热耐有机溶剂。 | 套 | 2 |  |
| 3 | 总控电源控制系统 | l、主控面板采用阻燃绝缘板制作，选用进口PC贴膜，美观耐用。设置32A漏电保护总开关方便使用，220V交流输出插座(二、三插座)取用新国标产品； 2、交流0-24V可调，50HZ正弦波输出，分辨率0.1V，数字键盘直接选取，数字表显示。输出电流1-3A可设置。(分辨率0.1V每档及0.5V以下电压带载能力在额定电流上限时压降不能>10%。a)输入电压190-240V之间变化时实际输出电压和标称值误差不能大于±0.2v。b)输入电压在190-240V之间变化，负载电流0至额定电流变化时输出和标称值误差不能大于±0.2v。短路过载自动保护，数显表闪烁提示。 3、直流稳压电源：0-30V连续可调,输出电流1-3A可设置,额定电流2A，调压分辨率为0.1V。短路、过载自动保护，数显表闪烁提示；轻触按键操作，数字键直接选取电压.数字表显示。 4、学生输出低压0-30V每档2V，共15档；有教师控制。教师自用低压和学生低压完全分离互不干扰。学生输出独立数显表显示。 5、学生高压输出：学生用220V受教师主控台控制，分4组输出每组有一只轻触开关独立控制，每组额定电流10A. 6.根据需要可扩展密码开机定时关机功能。 7.教师可对学生电源输出锁定，锁定后学生电源电源不可调节，有教师统一管理。 | 套 | 2 |  |
| 4 | 学生实验桌 | 1、规格1200×600×780mm，台桌面材料采用12.7mm厚双面理化膜实心理化板，加边厚为25.4mm，前口倒二分之圆弧，符合人体工学设 计，具有耐酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点。 2、台身柜身用材（铝木结构）铝木结构采用45×45mm铝合金型材框架结构，铝合金型材厚度1.2mm。连接采用专用锌合金连插件连接。铝型材等金属部分都通过静电粉末喷涂。其它采用三聚氰胺贴面生态板（注：非任何形式密度板），18mm厚，利用封边机板材所有截面均采用优质PVC封边条封边，粘力强，牢固耐用，成品具有不透水、不变形、耐用性强等性能。脚垫：采用高级ABS塑料脚垫，高低可调。 | 张 | 56 |  |
| 5 | 豪华物理学生电源（大测试表） | 学生电源:放置在桌面上，面板和台面成110度角。优质PC覆膜面板，设置6只测试表分别为15010灵敏电流计，15008双量程电流表,15009双量程直流电压表，各2只。中间设有低压交直流电源及220V输出，功能要求为： （1）每个学生电源应自带1个独立变压器，学生电源系统既能独立操作，也能被教师台锁定和修改每一台低压交直流输出电压。 （2）显示采用LED高亮数码管，调节方式：上下键调节，交流1V每档，直流0.1V每档。长按进入快调模式。 （3）交流0-30V可调，分辨率1V，直流0-30V可调分辨率0.1V，交直流均有过载保护。 (4)学生电源被教师控制及锁定后，不能自主操作。老师可以通主控或装有专用APP的移动终端设备了解学生的实验情况，并可对任意学生实验电压进行修改。 (5)学生电源ID编号可通过键盘进行编辑，保证分组实验任意组合。 提供样品佐证。 | 套 | 56 | 提供样品 |
| 6 | 榉木学生凳 | 规格330×240×440mm，整体采用榉木材料制作，凳面厚度20mm，凳脚尺寸35×30mm，横梁尺寸29×20mm。 | 张 | 112 |  |
| 7 | 拆卸搬运 | 综合原有设备拆卸、搬运及二次运输、清运处理及卫生清理等。 | 项 | 2 |  |
| 8 | 实验室线路检修 | 综合线路检修、土建打孔或割槽、回填、防水、管线线槽预埋及水泥找平等材料及人工费用。 | 项 | 2 |  |
| 9 | 实验室电路输出系统 | 带8路电路分路，包括预埋管线到学生电源及教师电源总控的电线材料及施工，室内电源线为国标铜芯电线，总线采用BV4mm2，分线BV2.5mm2，系统实现主控台控制，电源线为铜芯线，按国家标准规格布线（注：含室内主电及分支电线材料费用及电线施工、调试费用等）。 | 套 | 2 |  |
| 物理准备室（2间） |
| 1 | 准备台 | 1、整体规格3000×1500×850mm，钢木结构以60mm×40mm型材制作钢架为支撑，柜体为吊装式，所有钢制配件经过烤漆处理，具有极强的耐酸碱、耐腐蚀性能。 2、台面：采用2块规格为3000×750mm，新型、环保、≥16mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面拼装而成。台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。彻底解决了传统陶瓷台面侧面因二次上釉存在的不美观、易脱落、不耐磨、不耐强腐蚀等一系列问题。 3、柜身采用18mm三聚氰胺贴面生态板（注：非任何形式密度板）制作，可见截面均经过2mm厚度PVC封边。 4、连接件采用ABS专用连接组装件，固定桌脚采用ABS注塑专用桌垫。 | 张 | 2 |  |
| 2 | 准备台切割垫板 | 60cm×120cm，带网格线及刻度线 | 张 | 2 |  |
| 3 | 维修工作台 | 1、整体规格1500×1000×850mm，钢木结构以60mm×40mm型材制作钢架为支撑，柜体为吊装式，所有钢制配件经过烤漆处理，具有极强的耐酸碱、耐腐蚀性能。 2、面板采用实木板。 3、柜身采用18mm三聚氰胺贴面生态板（注：非任何形式密度板）制作，可见截面均经过2mm厚度PVC封边。 4、连接件采用ABS专用连接组装件，固定桌脚采用ABS注塑专用桌垫。 | 张 | 2 |  |
| 4 | 维修工作台切割垫板 | 60cm×90cm，带网格线及刻度线 | 张 | 2 |  |
| 5 | 维修工作台工具套装 | 1、全能电工工具套装：包含高级测电笔、数字万用表、冲击钻、胶枪、活动扳手、老虎钳、尖嘴钳、锯子、螺丝刀、美工刀等28件套。 2、恒温电焊台（输出电压24V，功率60W，可控温范围200℃-480℃，数显 按键型）、快速升温烙铁头、耐高温金属支架，包含松香、烙铁芯、烙铁头、焊锡丝、助焊膏、吸锡器、镊子、清洁球等配件。 | 套 | 2 |  |
| 6 | 准备台试剂架（带线槽） | 铝合金玻璃结构（双层），立柱100×40mm铝合金型材立柱，试剂架（带线槽）层板采用多层板设 计，承重30公 斤，试剂架下面带吊线槽，线槽为多功能六孔插座。 | 米 | 2 |  |
| 化学普通实验室（3间、新型陶瓷板台面、铝塑结构） |
| 1 | 教师演示台 | 规格：2400*700*850mm 台面:采用新型、环保、基材整体25mm厚（不得加边）的高强度金属树脂理化板。 桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。含330*440mmPP水槽、下水管和溢流管及三联水嘴。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。三联水嘴：鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 下水管和溢流管：排水管规格:直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏溢流管:直径30mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏 | 张 | 3 |  |
| 2 | 实验桌 | 规格：1200*600*780mm 台面：采用新型、环保、≥16mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面。台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。彻底解决了传统陶瓷台面侧面因二次上釉存在的不美观、易脱落、不耐磨、不耐强腐蚀等一系列问题。 台身结构：新型塑铝结构，整体1200*600*780。桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。上腿规格：长585mm宽56mm高90mm，壁厚3.0mm。下腿规格：长540mm宽51mm高80mm，壁厚3.0mm。 立柱：采用41×95mm，壁厚1.8mm。前横梁采用36×25mm，壁厚1.3mm。中横梁采用34×25mm，壁厚1.3mm。后横梁：采用43×61mm，壁厚1.3mm。加强横支撑件：采用30×60mm椭圆管，壁厚1.5mm。材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 书包斗:尺寸为480*290*152mm,壁厚3.5mm；采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 整体结构：台面陶瓷板一体成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件组成。学生位设书包斗 可调脚：高强度可调脚，采用10mm螺纹钢，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。 | 套 | 84 |  |
| 3 | 功能柱 | 规格：宽320mm深190mm高730mm，壁厚3.0mm，采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 主要功能是保护学生通风管道及电线电缆作用，配套于学生桌，美观大方。 | 台 | 84 |  |
| 4 | 水槽柜 | 规格：450*600*850mm；水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚4mm，具有防溢出功能。水槽后端高出水槽两侧50mm防止后排学生使用时水溅到前排学生身上。水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面相结合处理。同时水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度。 水槽柜带独立储物抽屉，抽屉隐藏于水槽柜检修门内，使用时打开，不用时不影响整体外观造型。同时水槽柜自带抽屉封板防止抽屉内物品外漏于水槽柜内，抽屉封板与水槽柜前端模具一体成型非二次组装。储物抽屉采用环保型PP材料一次性注塑成型与水槽柜整体连接，尺寸≥85*120*345mm，储物抽屉分为三格，每格尺寸≥110*115*65mm；便于学生使用时存放不同洗涤辅助用品。 | 套 | 45 |  |
| 5 | 上水装置 | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制 | 个 | 45 |  |
| 6 | 下水装置 | 规格:直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏 | 张 | 45 |  |
| 7 | 三联水嘴 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 张 | 45 |  |
| 8 | 学生安全电源 | 1、ABS翻转式电源盒，可放置在实验台两侧，书包盒中间，也可置于台面，实验和安装都非常方便。 2:学生交流2V到24V输出，电流2A，自动过载保护，自动恢复。电压2V每档，由教师集中供电控制。 3:学生直流2V到24V输出，电流2A，自动过载保护，自动恢复。由教师集中供电控制 4:配置1组220V国标5孔插座，保险丝保护，工作指示。具有火线关断开关。 5：电源具有工作，过载状态指示，能清楚的判断， 6：电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的面板，标识清楚。 7：电源的性能应符合JY--0330教学仪器相关标 | 个 | 84 |  |
| 9 | 教师总控电源 | 教师电源总控采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC薄膜面板，教师实验演示电源及对学生电源的控制都采用数字键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制。教师控制台控制区采用轻触按钮操作方式。 1、数码显示教师交直流设定电压，学生设定电压。 2、分4组向学生实验桌输出220V交流电源，具备漏电及过载保护功能、指示灯指示。 3、教师自用低压交流电源电压为0-24V/4A，分辩率为1V。具备自动过载保护功能。（过载后，手动“确定”复位，防止对负载反复冲击，更好的保护设备。） 4、教师自用低压直流电源电压为0-24V/3A，分辩率为0.1V。具备自动过载保护功能。（过载后，手动“确定”复位，防止对负载反复冲击，更好的保护设备。） 5、大电流短时输出电流值为40A。8秒自动关断。 6、教师“直流高压”分为240V、300V两档，点亮表示高压输出，熄灭则无高压输出。 7、学生低压交流电源，电压为0-24V由教师集中控制，分辩率为1V。 8：220V交流输出为两位带安全门的国标五孔插座 9、电源性能应符合《 JY/T 0374-2004 教学实验室设备电源系统》中的相关要求。 | 套 | 3 |  |
| 10 | 实验凳 | A：凳面 1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸：30cm×3cm 3、表面细纹咬花，防滑不发光 B：脚钢架 1、材质及形状：椭圆形无缝钢管 2、尺寸:17×34×1.7mm 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 C：脚垫 1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 D：凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度5cm。 提供样品佐证。 | 块 | 168 | 提供样品 |
| 11 | 外补风型通风柜 | 1、整体规格1500×800×2350mm，全钢结构，表面以环氧树脂静电粉体烤漆处理，台面采用采用12.7mm实芯理化板，边缘加厚到25.4mm。 2、升降全钢化玻璃操作窗口，平衡器控制操作视窗。 3、水、光源到操作橱内，配1套PP水槽及三联水嘴、光源等，顶部为通风口，连接通风管道系统（不含风机、管道）； | 台 | 3 |  |
| 12 | 通风系统PF-1 | 采用室内PP离心风机，功率为300W，转速为1450r/min，限3米内风管、弯头等配件，配置电动风阀一套，离心风机所配节能风阀，阻力系数检测，风量调节比检测，漏风量检测。阀片最小值时，阻力系数80.35；阀片最大值时，风量调节比达100%，漏风量最大29.55。 | 套 | 3 |  |
| 13 | 洗眼器 | 主体加厚铜质，涂层采用高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。喷淋头采用软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止伤眼睛，防尘盖采用PP材质。 | 个 | 3 |  |
| 14 | 拆卸搬运 | 综合原有设备拆卸、搬运及二次运输、清运处理及卫生清理等。 | 项 | 3 |  |
| 15 | 实验室线路检修 | 综合线路检修、土建打孔或割槽、回填、防水、管线线槽预埋及水泥找平等材料及人工费用。 | 项 | 3 |  |
| 16 | 给排水系统 | 包括土建割槽、管道预埋、回填及给排水管道接入到地面预留的给排水管接口的材料及施工，给水管采用PVC管，排水管PVC防弱酸，弱碱，不结垢。 | 套 | 3 |  |
| 17 | 实验室电路输出系统 | 包括土建割槽、管道预埋、回填及预埋管线到学生电源及教师电源总控的电线材料及施工，系统实现主控台控制，电源线为铜芯线，按国家标准规格布线。 | 套 | 3 |  |
| 化学探究实验室基础设施部分（1间、新型陶瓷板台面、铝塑结构） |
| 1 | 教师演示台 | 规格：2400*700*1050mm 台面:采用新型、环保、基材整体25mm厚（不得加边）的高强度金属树脂理化板。 桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。含330*440mmPP水槽、下水管和溢流管及三联水嘴。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。三联水嘴：鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 下水管和溢流管：排水管规格:直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏溢流管:直径30mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏 | 张 | 1 |  |
| 2 | 外补风型通风柜 | 1、整体规格1500×800×2350mm，全钢结构，表面以环氧树脂静电粉体烤漆处理，台面采用采用12.7mm实芯理化板，边缘加厚到25.4mm。 2、升降全钢化玻璃操作窗口，平衡器控制操作视窗。 3、水、光源到操作橱内，配1套PP水槽及三联水嘴、光源等，顶部为通风口，连接通风管道系统（不含风机、管道）； | 台 | 1 |  |
| 3 | 通风系统PF-1 | 采用室内PP离心风机，功率为300W，转速为1450r/min，限3米内风管、弯头等配件，配置电动风阀一套，离心风机所配节能风阀，阻力系数检测，风量调节比检测，漏风量检测。阀片最小值时，阻力系数80.35；阀片最大值时，风量调节比达100%，漏风量最大29.55。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 实验桌 | 规格：1200*600*780mm 台面：采用新型、环保、≥16mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面。台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。彻底解决了传统陶瓷台面侧面因二次上釉存在的不美观、易脱落、不耐磨、不耐强腐蚀等一系列问题。 台身结构：新型塑铝结构，整体1200*600*780。桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。上腿规格：长585mm宽56mm高90mm，壁厚3.0mm。下腿规格：长540mm宽51mm高80mm，壁厚3.0mm。 立柱：采用41×95mm，壁厚1.8mm。前横梁采用36×25mm，壁厚1.3mm。中横梁采用34×25mm，壁厚1.3mm。后横梁：采用43×61mm，壁厚1.3mm。加强横支撑件：采用30×60mm椭圆管，壁厚1.5mm。材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 书包斗:尺寸为480*290*152mm,壁厚3.5mm；采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 整体结构：台面陶瓷板一体成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件组成。学生位设书包斗 可调脚：高强度可调脚，采用10mm螺纹钢，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。 | 套 | 24 |  |
| 5 | 功能柱 | 规格：宽320mm深190mm高730mm，壁厚3.0mm，采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 主要功能是保护学生通风管道及电线电缆作用，配套于学生桌，美观大方。 | 个 | 48 |  |
| 6 | 水槽柜 | 规格：450*600*850mm；水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚4mm，具有防溢出功能。水槽后端高出水槽两侧50mm防止后排学生使用时水溅到前排学生身上。水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面相结合处理。同时水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度。 水槽柜带独立储物抽屉，抽屉隐藏于水槽柜检修门内，使用时打开，不用时不影响整体外观造型。同时水槽柜自带抽屉封板防止抽屉内物品外漏于水槽柜内，抽屉封板与水槽柜前端模具一体成型非二次组装。储物抽屉采用环保型PP材料一次性注塑成型与水槽柜整体连接，尺寸≥85*120*345mm，储物抽屉分为三格，每格尺寸≥110*115*65mm；便于学生使用时存放不同洗涤辅助用品。 | 个 | 12 |  |
| 7 | 上水装置 | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制 | 套 | 12 |  |
| 8 | 下水装置 | 规格:直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏 | 套 | 12 |  |
| 9 | 三联水嘴 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 套 | 12 |  |
| 10 | 学生安全电源 | 1、ABS翻转式电源盒，可放置在实验台两侧，书包盒中间，也可置于台面，实验和安装都非常方便。 2、学生交流2V到24V输出，电流2A，自动过载保护，自动恢复。电压2V每档，由教师集中供电控制。 3、学生直流2V到24V输出，电流2A，自动过载保护，自动恢复。由教师集中供电控制 4、配置1组220V国标5孔插座，保险丝保护，工作指示。具有火线关断开关。 5、电源具有工作，过载状态指示，能清楚的判断， 6、电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的面板，标识清楚。 7、电源的性能应符合JY--0330教学仪器相关标 | 套 | 24 |  |
| 11 | 教师总控电源 | 教师电源总控采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC薄膜面板，教师实验演示电源及对学生电源的控制都采用数字键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制。教师控制台控制区采用轻触按钮操作方式。 1、数码显示教师交直流设定电压，学生设定电压。 2、分4组向学生实验桌输出220V交流电源，具备漏电及过载保护功能、指示灯指示。 3、教师自用低压交流电源电压为0-24V/4A，分辩率为1V。具备自动过载保护功能。（过载后，手动“确定”复位，防止对负载反复冲击，更好的保护设备。） 4、教师自用低压直流电源电压为0-24V/3A，分辩率为0.1V。具备自动过载保护功能。（过载后，手动“确定”复位，防止对负载反复冲击，更好的保护设备。） 5、大电流短时输出电流值为40A。8秒自动关断。 6、教师“直流高压”分为240V、300V两档，点亮表示高压输出，熄灭则无高压输出。 7、学生低压交流电源，电压为0-24V由教师集中控制，分辩率为1V。 8：220V交流输出为两位带安全门的国标五孔插座 9、电源性能应符合《 JY/T 0374-2004 教学实验室设备电源系统》中的相关要求。 | 套 | 1 |  |
| 12 | 自净式空气净化器 | 采用非平衡等离子自净式空气净化器系统，能有效的把实验室发出的有毒、有害、有味气体通过吸风口吸入净化器内，通过净化器特殊的净化措施对有毒、有害、有味气体进行净化、过滤，并输出符合排放标准和环保要求的新鲜空气 1.1、详细技术参数如下：1.2要求安装牢固，伸缩灵活，上下和水平方向能在一定范围内自由调节，表面无损伤。1.3.风速：>3m/s1.4.风量：>200m3/h；1.5.噪音：<60db；1.6.电能消耗：<40W/台；1.7.抗电强度：>1500V50HZ/min；1.8.苯类去除率>70%；1.9.氨氮去除率>70%；1.10.氯气去除率>70%；1.11溴乙烷去除率>70%； | 个 | 24 |  |
| 13 | 实验凳 | A：凳面 1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸：30cm×3cm 3、表面细纹咬花，防滑不发光 B：脚钢架 1、材质及形状：椭圆形无缝钢管 2、尺寸:17×34×1.7mm 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 C：脚垫 1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 D：凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度5cm。 | 块 | 60 |  |
| 化学准备室（2间） |
| 1 | 仪器室边台 | 1、整体规格3000×750×850mm，钢木结构以60mm×40mm型材制作的C型钢架为支撑，柜体为吊装式，所有钢制配件经过烤漆工艺处理，具有极强的耐酸碱、耐腐蚀性能。 2、台面：采用新型、环保、≥16mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面。台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。彻底解决了传统陶瓷台面侧面因二次上釉存在的不美观、易脱落、不耐磨、不耐强腐蚀等一系列问题。 3、柜身采用18mm三聚氰胺贴面生态板（注：非任何形式密度板）制作，可见截面均经过2mm厚度PVC封边。 4、连接件采用ABS专用连接组装件，固定桌脚采用ABS注塑专用桌垫，实验边台配电到位。 | 张 | 4 |  |
| 2 | 水嘴、水槽 | 1、水嘴：三联实验室专用化验水嘴，采用具有降低水压及锥型隔栅铜质一体成型，水嘴主体为加厚铜质结构，国际通用的陶瓷阀芯，表面为高亮度环氧树脂涂层，耐蚀耐热，90度快拔，高头可360度旋转。 2、水槽：440×330×300mm，5mm厚高密度PP一体成型水槽，排水口有过滤装置，具有弹性，且耐酸碱耐热耐有机溶剂。 | 套 | 4 |  |
| 3 | 洗眼器 | 主体加厚铜质，涂层采用高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。喷淋头采用软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止伤眼睛，防尘盖采用PP材质。 | 个 | 1 |  |
| 4 | 滴水架 | 整体规格：500*400*100mm，理化板底板，配pp滴水棒 | 个 | 1 |  |
| 5 | 边台水电布置 | 仅包括预埋管线到边台的电线材料及给排水管道接入到地面预留的给排水管接口的材料及施工。 | 间 | 4 |  |
| 生物准备室（1间） |
| 1 | 仪器室边台 | 1、整体规格3000×750×850mm，钢木结构以60mm×40mm型材制作的C型钢架为支撑，柜体为吊装式，所有钢制配件经过烤漆工艺处理，具有极强的耐酸碱、耐腐蚀性能。 2、台面：采用新型、环保、≥16mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面。台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。彻底解决了传统陶瓷台面侧面因二次上釉存在的不美观、易脱落、不耐磨、不耐强腐蚀等一系列问题。 3、柜身采用18mm三聚氰胺贴面生态板（注：非任何形式密度板）制作，可见截面均经过2mm厚度PVC封边。 4、连接件采用ABS专用连接组装件，固定桌脚采用ABS注塑专用桌垫，实验边台配电到位。 | 张 | 2 |  |
| 2 | 水嘴、水槽 | 1、水嘴：三联实验室专用化验水嘴，采用具有降低水压及锥型隔栅铜质一体成型，水嘴主体为加厚铜质结构，国际通用的陶瓷阀芯，表面为高亮度环氧树脂涂层，耐蚀耐热，90度快拔，高头可360度旋转。 2、水槽：440×330×300mm，5mm厚高密度PP一体成型水槽，排水口有过滤装置，具有弹性，且耐酸碱耐热耐有机溶剂。 | 套 | 2 |  |
| 3 | 滴水架 | 整体规格：500*400*100mm，理化板底板，配pp滴水棒 | 个 | 2 |  |
| 4 | 准备台 | 1、整体规格3000×1500×850mm，钢木结构以60mm×40mm型材制作钢架为支撑，柜体为吊装式，所有钢制配件经过烤漆处理，具有极强的耐酸碱、耐腐蚀性能。 2、台面：采用2块规格为3000×750mm，新型、环保、≥16mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面拼装而成。台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。彻底解决了传统陶瓷台面侧面因二次上釉存在的不美观、易脱落、不耐磨、不耐强腐蚀等一系列问题。 3、柜身采用18mm三聚氰胺贴面生态板（注：非任何形式密度板）制作，可见截面均经过2mm厚度PVC封边。 4、连接件采用ABS专用连接组装件，固定桌脚采用ABS注塑专用桌垫。 | 张 | 1 |  |
| 5 | 水嘴、水槽 | 1、水嘴：三联实验室专用化验水嘴，采用具有降低水压及锥型隔栅铜质一体成型，水嘴主体为加厚铜质结构，国际通用的陶瓷阀芯，表面为高亮度环氧树脂涂层，耐蚀耐热，90度快拔，高头可360度旋转。 2、水槽：440×330×300mm，5mm厚高密度PP一体成型水槽，排水口有过滤装置，具有弹性，且耐酸碱耐热耐有机溶剂。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 洗眼器 | 主体加厚铜质，涂层采用高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。喷淋头采用软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止伤眼睛，防尘盖采用PP材质。 | 个 | 1 |  |
| 生物探究实验室基础设施（1间、新型陶瓷板台面、铝塑结构） |
| 1 | 教师演示台 | 规格：2400*700*1050mm 台面:采用新型、环保、基材整体25mm厚（不得加边）的高强度金属树脂理化板。 桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。含330*440mmPP水槽、下水管和溢流管及三联水嘴。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。三联水嘴：鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 下水管和溢流管：排水管规格:直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏溢流管:直径30mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏 | 张 | 1 |  |
| 2 | 实验桌 | 规格：1200*600*780mm 台面：采用新型、环保、≥16mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面。台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。彻底解决了传统陶瓷台面侧面因二次上釉存在的不美观、易脱落、不耐磨、不耐强腐蚀等一系列问题。 台身结构：新型塑铝结构，整体1200*600*780。桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。上腿规格：长585mm宽56mm高90mm，壁厚3.0mm。下腿规格：长540mm宽51mm高80mm，壁厚3.0mm。 立柱：采用41×95mm，壁厚1.8mm。前横梁采用36×25mm，壁厚1.3mm。中横梁采用34×25mm，壁厚1.3mm。后横梁：采用43×61mm，壁厚1.3mm。加强横支撑件：采用30×60mm椭圆管，壁厚1.5mm。材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 书包斗:尺寸为480*290*152mm,壁厚3.5mm；采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 整体结构：台面陶瓷板一体成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件组成。学生位设书包斗 可调脚：高强度可调脚，采用10mm螺纹钢，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。 | 张 | 24 |  |
| 3 | 功能柱 | 规格：宽320mm深190mm高730mm，壁厚3.0mm，采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 主要功能是保护学生通风管道及电线电缆作用，配套于学生桌，美观大方。 | 个 | 24 |  |
| 4 | 水槽柜 | 规格：450*600*850mm；水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚4mm，具有防溢出功能。水槽后端高出水槽两侧50mm防止后排学生使用时水溅到前排学生身上。水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面相结合处理。同时水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度。 水槽柜带独立储物抽屉，抽屉隐藏于水槽柜检修门内，使用时打开，不用时不影响整体外观造型。同时水槽柜自带抽屉封板防止抽屉内物品外漏于水槽柜内，抽屉封板与水槽柜前端模具一体成型非二次组装。储物抽屉采用环保型PP材料一次性注塑成型与水槽柜整体连接，尺寸≥85*120*345mm，储物抽屉分为三格，每格尺寸≥110*115*65mm；便于学生使用时存放不同洗涤辅助用品。 | 个 | 12 |  |
| 5 | 上水装置 | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制 | 套 | 12 |  |
| 6 | 下水装置 | 规格:直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏 | 套 | 12 |  |
| 7 | 三联水嘴 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 套 | 12 |  |
| 8 | 学生安全电源 | 1、ABS翻转式电源盒，可放置在实验台两侧，书包盒中间，也可置于台面，实验和安装都非常方便。 2:学生交流2V到24V输出，电流2A，自动过载保护，自动恢复。电压2V每档，由教师集中供电控制。 3:学生直流2V到24V输出，电流2A，自动过载保护，自动恢复。由教师集中供电控制 4:配置1组220V国标5孔插座，保险丝保护，工作指示。具有火线关断开关。 5：电源具有工作，过载状态指示，能清楚的判断， 6：电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的面板，标识清楚。 7：电源的性能应符合JY--0330教学仪器相关标 | 套 | 24 |  |
| 9 | 教师总控电源 | 教师电源总控采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC薄膜面板，教师实验演示电源及对学生电源的控制都采用数字键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制。教师控制台控制区采用轻触按钮操作方式。 1、数码显示教师交直流设定电压，学生设定电压。 2、分4组向学生实验桌输出220V交流电源，具备漏电及过载保护功能、指示灯指示。 3、教师自用低压交流电源电压为0-24V/4A，分辩率为1V。具备自动过载保护功能。（过载后，手动“确定”复位，防止对负载反复冲击，更好的保护设备。） 4、教师自用低压直流电源电压为0-24V/3A，分辩率为0.1V。具备自动过载保护功能。（过载后，手动“确定”复位，防止对负载反复冲击，更好的保护设备。） 5、大电流短时输出电流值为40A。8秒自动关断。 6、教师“直流高压”分为240V、300V两档，点亮表示高压输出，熄灭则无高压输出。 7、学生低压交流电源，电压为0-24V由教师集中控制，分辩率为1V。 8：220V交流输出为两位带安全门的国标五孔插座 9、电源性能应符合《 JY/T 0374-2004 教学实验室设备电源系统》中的相关要求。 | 套 | 1 |  |
| 10 | 实验凳 | A：凳面 1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸：30cm×3cm 3、表面细纹咬花，防滑不发光 B：脚钢架 1、材质及形状：椭圆形无缝钢管 2、尺寸:17×34×1.7mm 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 C：脚垫 1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型D：凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度5cm。 | 块 | 60 |  |
| 理化生仪器部分 |
| 物理仪器清单 |
| J2130 | 钢直尺1000mm | 不锈钢材质，1000mm | 只 | 100 |  |
| 10004 | 钢直尺300mm | 不锈钢材质，300mm | 只 | 100 |  |
|  | 演示测力计 | 大号，金属，0-2.5N | 只 | 10 |  |
|  | 演示测力计 | 大号，金属，0-5N | 只 | 10 |  |
| 14001 | 条形盒测力计10n | 10N | 只 | 10 |  |
| 14001 | 条形盒测力计2.5n | 2.5N | 只 | 60 |  |
|  | 大量角器 | 半圆直径不小于190mm | 个 | 60 |  |
| 16030 | 三角板 | 不锈钢 12*25cm | 套 | 60 |  |
| 21024 | 摩擦力演示器 | 用于中学物理教学力学中的演示实验，演示出有关滑动摩擦力、静摩擦力的存在、大小决定因素等。仪器为电动，并带指示功能，有调速功能，主体采用全金属结构外壳，底座四个橡皮垫呈四边形分布。滚筒转动带动橡皮带运动，通过橡皮带上物体的相对运动结合仪器配备的演示测力计测量物理的最大静摩擦力，演示测力计采用铝金属材质，与铁质金属底座及支架呈一体式连接。仪器的额定电压为220V/50Hz，电机功率40W，三档调速，绝缘电阻大于20MΩ。 | 台 | 5 |  |
| 21039 | 电动离心转台 | 可调速 | 台 | 5 |  |
| 22013 | 绳波演示器 | 横波、行波、驻波、模拟偏振 | 套 | 5 |  |
| 22014 | 波动弹簧 | 扁钢丝弹簧，外径不小于66mm，圈数不小于180，两端为90°弯折半圆 | 个 | 5 |  |
| 22020 | 弹簧振子振动描绘器 | 自动稳定走纸 | 台 | 5 |  |
| 23024 | 电阻定律实验器 | 中学物理电学仪器，用于金属导体电阻定律的学生分组实验，可定性描述导体的材料与电阻的关系、验证电阻与导体的长度成正比、与导体的横截面积成反比的定量关系。仪器构成：底板为喷塑钢板560mm×180mm×20mm；三种金属导线分别为：康铜丝（￠0.5mm）1条、碳钢丝（￠0.5mm）1条、镍铬丝（￠0.5mm）2条，其长度均约为500mm；连接片2片，接线柱8个。 | 台 | 20 |  |
| 23035 | 焦耳定律演示器 | 由温度测量显示系统、直流稳压电源、电阻丝、并联电阻及透明塑料筒等组成。其中温度测量显示系统采用PT100铂电阻作为温度传感器来测量温度、温度通过0.5英寸LED数码管显示。温度测量误差：0℃~50℃范围内≤±0.5℃；50℃~100℃范围内≤±1℃； | 套 | 2 |  |
| 23043 | 验电球 | 供中学物理教学实验用；由有机玻璃棒上端连接金属球构成，有机玻璃棒规格：Φ10mm×150mm，金属球直径Φ15mm。 | 个 | 5 |  |
| 23048 | 静电实验箱 | 避雷针原理、静电屏蔽、静电除尘、静电植绒、静电乒乓、静电转轮等 | 套 | 3 |  |
| 23062 | 演示电桥 | 用于中学物理演示单臂电桥原理，电桥的测量电阻阻值误差不大于2%，外型规格不小于1000×160×20mm。 | 个 | 5 |  |
| 24045 | 手摇三相交流发电机 | 由转子为永久磁铁、定子无铁芯、传动机构是齿轮组成。 | 台 | 2 |  |
| 24031 | 蹄形强磁体 | 铝铁碳，100mm，绿色塑料外盒包装 | 个 | 60 |  |
| 25015 | 光的折射全反射实验器 | 用于中学物理几何光学学生分组实验中，进行光在液体及固体介质中发射和折射现象及光路的演示，可完成下列实验项目：集合光学基本定律、固定界面上的光学现象、液体媒介的光学特性、平面镜成像特性、凹面镜和凸面镜的光学特性与成像、透镜的光学特性与成像、近视眼和远视眼矫正原理等。实验器采用整体式组装结构，三光束入射，由演示刻录盘、水槽、激光发射器、分光束器、底座组成，附配件：平面镜和漫反射镜1块（两面）、梯形棱镜1个、半圆柱透镜1块、凹凸柱面镜1块、双凸柱透镜（f=45mm)1块、双凹柱透镜（f=-45mm)1块、标尺刻度卡1张。演示刻度盘由优质圆形光学塑料制成，直径不小于140mm，激光发射器可360度旋转观察，由手轮控制转动。光屏屏面被平分为四个相同的四分之一圆，每个四分之一圆均有0度到90度的清晰刻线。水槽为圆柱形，直径不小于110mm，高度不小于25mm。激光发射器采用半导体激光笔光源，电池盒一体化。实验器的工作电压为DC3V，工作电流为3mA，额定功率为3mW，光源波长为635nm。 提供样品佐证。 | 套 | 60 | 提供样品 |
| 25021 | 牛顿环 | 物理学中用于检查光学零件表面时所出现的同心或平行的等厚干涉条纹，又称“牛顿圈”，整体由曲率半径为R的待测平凸透镜L和玻璃平板P叠装在框架F中构成。 | 个 | 5 |  |
| 25023 | 光的偏振观察器 | 起偏片、检偏片 | 套 | 60 |  |
| 25109 | 光电效应演示器-1 | 光电管，用于中学物理演示光电效应现象，仪器采用锌板及紫外线光源演示，由高压电源、微电流放大器、锌板、铜丝网、紫外光源等组成。锌板在紫外线照射时，电流计显示的电流大于200μA。直流高压输出大于700V，使用电源AC220V±10%/50Hz。 | 台 | 2 |  |
| 25109 | 光电效应演示器-2 | 用于演示光电管在光源照射下，产生光电效应现象。面板包含：光源、光电管、光源选择开关、电压调节旋钮、电压表、电流表等组成。电源电压：DC3V，光源功率：0.5W。 | 台 | 5 |  |
| 31020 | 高压输变电模拟演示器 | 用于让学生了解高压输变电原理，立体演示，真实形象。演示器由发电厂（手摇三项交流发电机）、升压变压器、电线杆、高压输变线、降压变压器、用户组成，整体尺寸约为285mm×180mm×100mm。 | 套 | 5 |  |
| 23031 | 电磁学演示箱 磁吸式 | 1、演示电压表3-15V一个，(规格41.5*39*7.5)。2、演示电流表0.6-3A一个（规格41.5*39*7.5）。3、滑动变阻器20Ω一个（规格24*7*15）。4、滑动变阻器50Ω一个（规格24*7*15）。5、单刀单掷开关两个（规格15*8*5）。6、单刀双掷开关一个（规格18.5*8*5）。7、定值电阻5Ω一个（规格15*8*4）。8、定值电阻10Ω三个（规格15*8*4）。 9、定值电阻15Ω一个（规格15*8*4）。10、磁控开关一个（规格15*8*4.5）。11、保险丝一个（规格15*8*4.5）。12、灯座三个（规格15*8*4）。13、绿色发光二极管一个（规格15*8*4.5）。14、教师版专用电池盒四节（规格15*4.3*6）。15、演示铁粉盒一对（规格27*18*6.5）。16、电阻定律一个（规格65*14*6.5）。17、铜线管一个（规格7*3.5*2.5）。18、电铃一个（规格15*10*7）。19、磁场对电流的作用一套（规格15*13*4，内含实验配件、方形线圈、铁架及支架）。20、演示电动机模型一个。21、马蹄形磁铁两个。22、测温枪两把。23、七号电池四节。24、灯泡3.8V-0.3A一包。25、灯泡2.5V-0.3A一包。26、鳄鱼夹导线一把。27、高档铝合金电表箱一只（规格43*30*43）。28、高档铝合金零件箱一只（规格63*33.5*13）。29、说明书一本。 | 套 | 2 |  |
| 31301 | 电容器充放电演示器 | 根据高中物理教材《静电场电容器与电容》教学要求而设 计，主要由电源、充放电刀闸、电容器、充放电发光二极管和放电指示灯组成。 | 个 | 60 |  |
|  | 高灵敏度演示电表 | JGL-1型高灵敏度演示电表，是针对中学物理教科书，电磁感应、楞次定律、交流电的产生等部分的教学内容的相关实验，设 计的不定量检测微电流的专用电表，表芯为磁电系列结构，表芯采用优质材料及特出工艺制造，其灵敏度（不需放大器）比普通演示电表高30－50倍。例如演示电磁感应，在JGL-1型高灵敏度演示电表和单砸直导体组成的闭合电路中，用直导体在U-20型对磁极式蹄形强磁铁磁场中作切割磁感线运动时，感生出的微弱电流可使JGL－1型高灵敏度演示电表的指针，偏转到满刻度的1/3－1/2左右，大大提高了可视度。 技术指标： 1、不定量检测型演示电表不适合测量定量实验 2、灵敏度：在面积为60mm×40mm磁通量为0.5特斯拉左右的匀强磁场中，用直导体以0.5Hz的速度作切割磁感线运动时表针的偏转角度不小于满刻度+～0～-的1/3 3、阻尼时间≤3s 4、仪表工作温度-5℃-45℃，湿度为≤85％ 5、体积高300mm宽275 mm厚110mm 演示以下实验可取的很好的演示效果和可视度 1、用直导线演示电磁感应及右手定则 2、用３－５匝螺线管演示电磁感应 3、用３－５匝螺线管演示线圈中感应电流磁场方向跟磁铁磁场方向的关系 4、演示[直电流的产生]直流发电机原理 5、演示[交变电流的产生]交流发电机原理 6、演示电磁振荡等 | 套 | 5 |  |
| 23012 | 滑动变阻器200欧1.25A | 200Ω | 个 | 5 |  |
| 23050 | 电荷间作用力演示器 | 结构：铜球探头、电源开关、复位开关、放大倍数开关、红色指示灯等。直径150mm，高350mm。 | 套 | 3 |  |
| 24005 | 磁感线演示板 | 由透明穴板、方线圈、圆线圈、螺线管、亥姆霍兹线圈、铁芯板、铁环、投影磁针、透明字标等构成。 提供样品佐证。 | 套 | 5 | 提供样品 |
| 15003 | 高中数字演示电表 | 仪器采用前后（大、小）双面显示屏幕，能同时显示被测量程的数值。一、主要技术性能：1、直流电压测试：0～±2V、0～±20V、0～±200V、0～±1000V四挡，误差±1%。2、直流电流测试：0～±2mA、0～±20mA、0～±200mA、0～±2000mA四档，误差±1%（其中2000mA误差±1.5%）。3、检流计：±2000μA，误差±1.5%。4、电阻测试：0～2KΩ、0～20KΩ、0～200KΩ、0～2000KΩ四档，误差±1%。5、工作环境及其他：使用环境、温度0℃～40℃，相对湿度45%～75%，RH大气压（8.6～10.6）×10⒋PQ。6、电源：AC220V±10%;50Hz±5%；工作时间：连续4小时；额定功耗：≤10W。 | 只 | 3 |  |
| 21004 | 惯性演示器 | 力学仪器,供中学演示说明惯性定律。由主体、开关、弹簧、绳线、挡片、金属球等组成，主体采用工程塑料冲压一次成型，弹簧一边扣于主体一端小孔中，另一端连接挡片。 | 套 | 3 |  |
| 23009 | 枕形导体 | 由二只金属制成的空心圆筒、支撑杆及底座组成，一端为半球面，另一端为平口，将二只圆筒的平口对合起来，就成为一个枕形导体。 | 副 | 3 |  |
| 23044 | 验电羽 | 静电实验中用于教师演示电场线实验和学生探究有关静电的实验，由圆底座、支架、丝线等组成。 | 对 | 3 |  |
| 23045 | 验电幡 | 用于物理教学实验中，演示在电荷平衡的时候，导体上的电荷只分布在它的外表面，并与导体表面的曲率有关。仪器构造为一面长方形铜丝网，用三根绝缘支柱支起，绝缘支柱由三部分组成，底座应采用铁制，直径约为60mm，以增加稳定度，绝缘部分用有机玻璃制成，支杆部分与铜丝网固定，在铜丝网的二面悬挂着红色的丝线，在400毫米长的铜丝网上二面各悬挂16条丝线。幡的尺寸约为370mm×115mm。 |  | 3 |  |
| 23047 | 正负电荷检验器 | 用于中学物理静电实验中检验物体所带电荷正负性。仪器面板上有电源开关、指示灯和电压指示接线柱，可从发光二极管的颜色判定电荷正负也可以从电压表（自备）指针偏转情况判定电荷正负。 |  | 3 |  |
| 24044 | 三相电机原理演示器 | 包括永磁式和电磁式旋转磁场两部分，与手摇三相交流发电机配套使用，说明旋转磁场的性质和三相感应电动机原理，当绕组线电压10V，供电电流150mA时，磁针，铝框，鼠笼应能正常转动。 | 套 | 2 |  |
| 24051 | 日光灯原理演示器 | 用于高中物理教学演示，使学生了解自感现象的原理和日光灯各元件的使用，掌握日光灯的安装方法。演示器由演示板、灯管、启辉器、镇流器、触发开关等组成。 | 套 | 3 |  |
| 24053 | 电子束演示器 | 采用JG-4充气型静电偏转阴极射线演示器（简称电子束管），仪器一侧装有小黑板，可不用暗室进行教学演示实验。仪器外壳采用铸铁金属结构，铝金属面板。二、技术指标：1、加速极电压：0～220伏，连续可调；2、偏转板电压：电压幅度：0～40伏连续可调，电压方向：上正、断路、下正三档；3、电源：220V±10%50Hz；4、功率消耗：小于8瓦；5、连续工作时间：一小时； | 台 | 5 |  |
| 24046 | 三线电子开关 | 可使示波器同时显示三种信号波形，供学校课堂教学演示及学生课外实验使用；仪器采用集成电路和晶体管混合电路。 | 台 | 5 |  |
| 2016 | 抽气盘 | 中学物理教学仪器，用于各种涉及真空（稀薄空气）方面的演示实验，抽气盘由胶目底盘、钟罩、声音发生器、阀门等组成。钟罩的外径不小于150mm，高不小于150mm，且透明度良好，钟罩与底盘的接触面气密性好。 | 套 | 4 |  |
| 11003 | 托盘天平（200g) | 中学物理实验室必备称量仪器，用于称量物体质量，双盘、单杠杆、等臂、非封闭式铝合金横梁结构，由支架、托盘、游码装置、砝码盒等组成，仪器构件及其性能要求如下： 1、横梁材料必须为铝合金制品，刀子由钢或玛瑙制成，制动机构应保证横梁升降平稳。 2、秤盘直径不小于80mm，外形规格不小于200mm×70mm×135mm。 3、最大称量200g，标尺称量0～5g，分度值0.2g。 4、标尺光洁平直，连接部位固紧，分度线均匀，游码起点对准零线，移动时松紧适宜，当杠杆受到轻微冲击时，游码不移位。 5、砝码均采用金属制，表面电镀，用塑料盒定位包装，砝码分别为200g一个、100g两个、50g一个、20g两个、10g一个。 | 台 | 4 |  |
| 11017 | 指针式体重计 | 用于测量体重，整机以金属件为主，附测体高装置，采用杠杆系统，最大秤量120千克，最小秤量5千克，最小分度值0.5千克。 | 台 | 1 |  |
| 23057 | 电场中带电粒子运动模拟演示器 | 用于高中物理课堂演示教学中模拟电场中带电粒子加速、偏转。 | 套 | 1 |  |
| 24033 | 通电平行直导线相互作用演示器 | 供高中物理教师用通电平行直导线来演示电流之间的相互作用，要求自带。仪器由底座、支杆、上支架、平行直导线、保险管等组成。仪器底盘应采用铁质金属材质以保证仪器放置稳固，底座有可转换的电源输入插孔以及操作开关，支架上有并联接线端和电流指示箭头，能自由旋转可改变方向。平行直导线两根，为铜管，直径约为4mm。连接导线12cm两根，80cm一根。通电触电为银触电，两银点之间的距离为30±2mm。工作电压为AC220V±22V/50Hz，电源功率不大于25W。 | 套 | 4 |  |
| 24042 | 单匝线圈电机原理演示器 | 使用高磁能积磁体，包括永磁式和电磁式旋转磁场两部分组成，当绕组线电压10V，供电电流150mA时，磁针，铝框，鼠笼应能正常转动。 | 套 | 4 |  |
| 13001 | 温度计（水银） | 实验室常见测量工具，用于准确地判断和测量温度，利用水银受温度的影响而热胀冷缩的原理，有效量程0℃～200℃。 | 支 | 5 |  |
| 21061 | 反冲运动演示器 | 用于高中物理教学中演示有关反冲运动的实验，利用空气的反向作用力推动模型。仪器由导弹模型、风叶、电源开关、换向开关、电池盒、底座、钢丝支架、挡风屏板等组成。 | 套 | 5 |  |
| 21062 | 超重失重演示器 | 用于中学物理《超重与失重》的教学演示。仪器主要由可升降的指针式圆盘测力计，槽码和装有钢丝、导轨、定滑轮、传动索、砝码吊带、桌夹、支架等构成。指针式圆盘测力计有红色主指针、红色游标、蓝色游针，游针用以指示测力计下方的槽码，在地球引力范围内变速升降中，对测力计作用力变化的读数，游标指示槽码静止时重力，测力计上端有调零装置，刻度盘也可拨转。性能要求：1、测力计极限为2N；2、最小分度为0.02N；3、测力误差不大于0.02N；4、槽码为3×50g；5、测力计自重约：0.35kg。 | 个 | 5 |  |
| 21077 | 演示力矩盘 | 由圆盘、轴、吊线(6根)组成；圆盘：F型平面度误差不大于2mm，正面有与轴心同心的圆圈； | 个 | 5 |  |
| 22010 | 共振音叉 | 用于中学教学中演示声音的共鸣、干涉和“拍”，也可以作为声源，还可以作一般音叉的各种实验——音的发生、干涉、各处物质对音的传导等。仪器由两只同频率音叉组成，用整块45#碳钢支承，棱角整齐，表面电镀，音叉的频率为440Hz，叉枝截面为6.5mm×16mm，音叉臂长约为109mm，臂间距17mm。附共鸣箱一对、击槌一把。 | 对 | 5 |  |
| 22016 | 发波水槽 | 由壳体、水槽、振动源及光源等组成，利用水波的投影显示波的形成、传播、反射、干涉和衍射等现象。 | 套 | 2 |  |
| 22018 | 弹簧振子（气垫式） | 用于中学物理研究简谐振动的规律。仪器为气垫式，由导轨、滑块、弹簧、刻度尺、进气管等组成。 | 套 | 5 |  |
| 22210 | 气体做功内能减少演示器 | 物理教学演示实验中教师用于演示气体做功内能减少的实验，用热敏电阻演示测量气体的温度，仪器由热敏电阻、塑料气室、底座、橡胶塞等组成，符合教育行业标准。 | 套 | 3 |  |
| 23005 | 箔片验电器 | 用于物理教学实验中，检验物体是否带电，带正电还是带负电。仪器由长方形金属筒、铁板底座、透明玻璃（前）、毛玻璃（后）、绝缘子、镀铬金属杆。镀铬金属杆穿过绝缘子中心插进矩形筒中，金属杆上端装有金属球，下端两片金属箔。金属筒规格：150mm×125mm×65mm。 | 对 | 5 |  |
| 23041 | 球形导体 | 用于演示导体处于静电平衡状态时，导体内部场强为零，不存在静电荷；用于静电感应、静电屏蔽等其他静电实验。仪器结构由以下部件组成：导体用黄铜制成，表面镀铬，导体直径约95mm，导体上部开孔；导体用有机玻璃绝缘杆支撑，下部为铸铁底座。 | 个 | 5 |  |
| 23049 | 金属网罩 | 用于中学物理教学实验中演示在电荷平衡时，导体内部的电场强度等于零，从而说明静电屏蔽原理。仪器由金属网罩（约￠20cm）和绝缘金属底盘（约￠24cm）两部分组成。 | 个 | 5 |  |
| 24037 | 自感现象演示器 | 用于高中物理演示自感现象。演示器采用示教板形式，面板分为通电自感现象和断电自感现象两部分，包括小灯泡（LED）4只、变阻器1个、电感线圈2个、单刀开关2个及红黑接线柱等。 | 台 | 5 |  |
| 24039 | 楞次定律演示器 | 用于中学物理演示磁场的运动对产生感生电流的导体作用。 | 套 | 5 |  |
| 25022 | 光导纤维应用演示器 | 由发射、传像、接收三大部分组成，发射部分包括：外接、输出、外接音乐及开关等，传像部分包括：光源及开关；接收部分包括：输入、开关及发生器（喇叭）等； | 台 | 5 |  |
| 02011 | 旋片式真空泵 | 1、一种旋片式油封单级真空泵。2、抽气速率：1 L/S ，极限压力：10 Pa ，电机功率：120 W ，进气口径：Φ15mm ，用油量：200MI。 | 台 | 5 |  |
| 23001 | 玻璃棒 | 用于摩擦起电实验中，二支为一对，采用亲水性差的有机玻璃棒，附丝绸一块（规格约340mm×300mm），盒中心有一块带色的塑料圆柱体嵌入，连成一体可作底座，圆柱体有中心孔，可将铝支杆插入，支杆长65mm，支杆上端放转台，转台采用凹槽设 计，便于放置玻棒，玻棒手持端较细（直径约8.5mm），起电端较粗（直径约12mm），玻棒整体长应不小于295mm。 | 对 | 10 |  |
| 23003 | 橡胶棒 | 用于摩擦起电实验中，二支为一对，采用亲水性差的聚氯乙烯棒，附尼龙绸二块（规格约340mm×300mm），盒中心有一块带色的塑料圆柱体嵌入，连成一体可作底座，圆柱体有中心孔，可将铝支杆插入，支杆长65mm，支杆上端放转台，转台采用凹槽设 计，便于放置胶棒，胶棒手持端较细（直径约8.5mm），起电端较粗（直径约12mm），胶棒整体长应不小于295mm。 | 对 | 10 |  |
|  | 演示螺旋测微器 | 外观尺寸：580mm×250mm,不锈钢腐蚀刻度。实际比例1:10，不锈钢外径63mm。 | 个 | 5 |  |
|  | 演示游标卡尺 | 木制 | 个 | 5 |  |
| 11021 | 金属钩码50g | 单体呈圆柱形，一金属丝穿过中心，上部呈钩形，下部凹槽内有一横销，便于挂同类钩码。单体规格50g±0.5g，表面镀镍处理，数量10个，塑料盒定位槽设 计，尺寸140mm*80mm*50mm。 提供样品佐证。 | 套 | 50 | 提供样品 |
| 21051 | 轨道小车 | 用于中学物理力学分组实验中，可完成研究匀速直线运动的规律、测定匀变速直线运动的加速度、验证牛顿第二定律、验证动量定理、验证动能定理等实验。实验器由轨道1支、小车1辆（★小车车轮带轴承）、定滑轮1个、砝码袋1个、U型夹1个、轨道斜度调节螺钉2支、小车止动卡1个、计时器固定夹1个组成。其中，轨道采用铝合金型材，全长900mm。 提供样品佐证。 | 套 | 80 | 提供样品 |
| 25004 | 玻璃砖 | 梯形上6.7CM,下11CM，高5.5cm，厚1.5cm | 块 | 50 |  |
|  | 摩擦力木块 | 中学物理力学实验仪器，用于中学物理教学分组实验中，可做研究滑动摩擦的规律实验，由木制磨擦板和磨擦块组成。 | 套 | 30 |  |
| 21027 | 支杆定滑轮和桌边夹组 | 用于高中物理力学教学分组实验。每套仪器含支杆、单滑轮、尼龙线、桌边夹各3件，小铁环1件，支杆高度可调。 | 套 | 30 |  |
| 21055 | 气垫导轨 | 轨身采用五边形空心铝合金型材，导轨工作面的夹角：90°，导轨工作面的表面粗糙度：Ra3.2，气源风压>5800pa.导轨两侧均可安装光电门，仪器结构配套气垫导轨由导轨、滑行器及有关实验附件组成。长度1200mm；导轨脚距：600mm；滑行器：长度121mm，质量约155g。 提供样品佐证。 | 台 | 50 | 提供样品 |
| 21056 | 小型气源 | 气压不小于5kPa，低噪声，与气垫导轨配套。工作时间不小于60分钟，外壳温升不大于35°。外壳由塑料制成。 | 台 | 50 |  |
| 12007 | 数字计时器（5位，8光电门） | 技术指标 1. 时基精度 石英晶体振荡器采用6MHz1MHz±10Hz 2. 数据显示 高为12.24mm,高亮度五位LED数码管四个LED单位显示,八个LED功能指示,溢出指示“1 ”3. 计时范围 0.00ms～99999s，4. 速度范围 0.00～999.99cm/s，5. 加速度范围 0.00～±999.99cm/s2，6. 角加速度范围 0.0000～±9999.9rad/s2，7. 周期 0.00ms～99999s，8. 直流稳压输出 6V,0.5A，9. 光电门 8个 | 台 | 50 |  |
| 21071 | 二维空间时间描记仪 | 仪器采用两项新技术：1、同步计时器；2、电磁吸附式发射装置，采用电磁吸附式平抛技术，使运动体做到真正意义上的平动。主体结构:由箱体；透明玻璃面板；发射枪头；玻璃电极；玻璃支架；频率开关；点迹开关；水平泡；底座；抛体、落体转换开关；脉冲开关、速度调节旋钮等组成，运动体主要由放电针及磁芯组成。 | 套 | 30 |  |
| 12005 | 电火花计时器 | 作为教学实验用的计时仪器，能够把物体运动情况定时地记录在专用纸带上。仪器采用高压脉冲电火花进行计时，操作简单、准确性高、可靠性好、使用安全。仪器由下列物件组成：电火花计时器1台、重锤1只、固定夹1只、纸带（宽17.5mm)1卷、墨粉纸1包。技术性能要求：1、打点周期20mS，相对误差不大于1%；2、高压脉冲强度，能击穿8mm空气间隙；3、高压脉冲输出平均电流150～300μA；4、打点质量：连续打点50点无漏点，点子清晰，直径不大于0.8mm；5、实验效果测重力加速度g，应达到以下要求：g的值应在9.5米每二次方秒和9.9米每二次方秒之间；6、工作电源：AC220±22V、50±2.5Hz；7、记录纸带：宽度为17.5mm白纸带；8、工作环境条件：温度0～+40℃，相对湿度不大于90%（40℃）。9、计时器质量：200g；10、重锤质量：300g±8g；11、计时器规格：65mm×150mm×42mm。 | 个 | 100 |  |
| 12001 | 机械停表（0.1s） | 机械计时仪器，金属外壳，内部结构金属不锈钢齿轮、不锈钢发条，秒针每圈30秒，分针每圈15分钟，最小刻度值0.1秒；独立暂停按钮，操作柄头具有上弦、起动、回零装置；表盘内附有两个刻度图，及两根指针。一幅刻度图最小刻度0.1秒，共60个数值；一幅刻度图最小刻度为1分钟吗，共15个数值；指针采用刀口式，读书比较准确。 提供样品佐证。 | 个 | 100 | 提供样品 |
|  | 向心力演示器 | 用于中学物理演示实验，通过转速比、向心力比、质量比及半径比等实验归纳出向心力公式，反之也可以用于验证向心力公式，要求操作简单、直观性强。仪器由机座、传动轮、变速盘、旋臂、弹簧、标尺、横臂等组成。其中，圆球质量分别为95.5±2g和47.8±1g；测力弹簧：倔强系数58.5～73.5N/m，误差1.5%，两弹簧倔强系数相差1N/m；基本误差：向心力相对误差7.7%以内。 | 台 | 60 |  |
|  | 红外热成像仪 | 探测器类型：氧化钒非制冷；分辨率：384×288；像元尺寸：17μm；响应波段：8~14μm；镜头：13mm；调焦方式：手动；图像帧频：25Hz；MRTD：≤500mK；测温范围：-20℃~+400℃；测温精度：±2℃，量程的±5%；温度修正：手动/自动；功耗：＜500mW。 | 台 | 1 |  |
|  | 烟雾机 | 功率：1500W；喷射距离：6米。覆盖面积：40㎡。双控（遥控 线控） | 台 | 1 |  |
|  | 高速摄像机套装 | 相机1个：USB3.0接口，黑白图像，帧率可调，接电脑使用。（640*480@815帧、560*400@1000帧、360*300@ 1500帧、280* 200@2000帧、128*64@3200帧）；镜头1个：4-12MM焦距，标准C接口； 光源1个：功率40W,水平360垂直120可调，LED白光；支架1个：收缩高度280MM,最高高度620MM，通用型三脚支架。 | 台 | 1 |  |
|  | 梯子 | 规格: 4步；最高台阶高度离地面100cm。整体规格100cm×60cm×150cm。采用宝钢SS400 SPCC材料，表面涂层 耐冲击耐腐蚀，层载重量：200kg。 | 张 | 2 |  |
|  | 运动的合成与分解实验仪（新款 带轨道） | 本仪器适用于高中物理教学中关于运动合成各种实验。能演示个物体同时参与两个不同方面的合成，并直接画出合运动轨迹，两个分运动为匀速直线运动。也可一个是匀速直线运动，另一个是变速(加速或减速)直线运动。 | 套 | 3 |  |
|  | 平抛运动实验器 | 用于高中物理分组实验，研究平抛物体的运动规律。仪器主要构件及其技术性能：1、铁质图板，图板上侧及左侧边缘表有互相垂直的两根标尺，标尺兼有夹持记录纸功能，图板规格350mm×400mm；2、轨道采用铝合金型材轨道弯曲成型，两端高度差100mm，间距8mm，平直段长度50mm，配钢球（直径16mm），上端有一挡球板，轨道配固定螺钉，可使轨道收放自如；3、铁质支座，规格360mm×150mm，用于固定图板，支座上有三只调平螺钉及两只水平仪，螺钉可调节支座高度，确保支座水平放置。 | 套 | 40 |  |
|  | 单摆实验器 | 主要由支架及单摆球组 组成。其中 支架为加重金属底座，底座上带有0°~5°的弧线刻度线；摆球组分不同材质及不同直径的摆球。 | 套 | 40 |  |
| 24047 | 交流特性演示器 | 根据高中物理新编教材内容而设 计，让学生理 解电感、电容对交变电流的阻碍作用，以及感抗、容抗物理的意义及影响因素。 本仪器由示教板、电感、电容、电阻、灯泡及灯座组成。 | 套 | 5 |  |
| 化学仪器清单 |
| 02020 | 仪器车 | 实验室常备工具，用于搬运仪器，以实用方便为主，车体由不锈钢盆、不锈钢管、车轮组成，可拆折叠式，整体规格尺寸不小于950mm×500mm×900mm，净重不小于13kg。不锈钢盆，分上下两层，每层盆面尺寸不小于900mm×450mm，盆边缘倒角处理，防止刮伤，盆背面带有防震垫装置，单层盆额定载重量不小于50kg。为了保证试剂瓶（如广口瓶、细口瓶、滴瓶等）在运输过程中不掉落，上层盆深不小于100mm，即使滴瓶倒了也不会滚落掉下去；为了方便搬运大件的仪器或物件，下层特意留一长边以方便装卸仪器或物件，另外三边带围栏，围栏由φ12mm的钢管组成（两长四短共六根，分两层，每层间隔不小于100mm），钢管的长度须与车体符合。车架主体采用25mm×25mm的不锈钢方管制成，形似“∩”，高不小于800mm，应能与层板紧密结合，下衔接车轮，所有连接配件均由不锈钢制作。车轮为四个φ100mm的万向脚轮，脚轮可360°任意转动，其中有两只脚轮带刹车装置。 提供样品佐证。 | 辆 | 2 | 提供样品 |
| 02084 | 烘干箱 | 中学理化生实验室常见设备，用于恒温试验和物品的干燥、烘焙、热处理。仪器的外壳用冷轧薄板制成，内室由不锈钢板或冷轧薄板制成，技术性能要求如下： 1、工作室规格不小于400mm×400mm×500mm（或室内容积不小于80L）。 2、箱体采用自然对流通风式结构，设有观察窗， 3、控温装置采用单片机及双排LED三位显示的微电脑智能控制器，用Pt100铂电阻为感温元件，采用PID调节方式控制加热系统。 4、控温范围为室温～150℃，温度均匀允差±1℃，数字显示，带小数点。 | 台 | 1 |  |
| 02102-1 | 注射器 | 5mL，塑料 | 个 | 100 |  |
| 02102-2 | 注射器 | 实验室常用工具，用于抽取或者注入液体或气体，塑制，有效容积不小于50mL。 | 个 | 100 |  |
| 02102-3 | 注射器 | 100mL，塑料 | 个 | 50 |  |
| 11003-1 | 托盘天平 | 中学物理实验室必备称量仪器，用于称量物体质量，双盘、单杠杆、等臂、非封闭式铝合金横梁结构，由支架、托盘、游码装置、砝码盒等组成，仪器构件及其性能要求如下： 1、横梁材料必须为铝合金制品，刀子由钢或玛瑙制成，制动机构应保证横梁升降平稳。 2、秤盘直径不小于80mm，外形规格不小于200mm×70mm×120mm。 3、最大称量100g，标尺称量0～5g，分度值0.1g。 4、标尺光洁平直，连接部位固紧，分度线均匀，游码起点对准零线，移动时松紧适宜，当杠杆受到轻微冲击时，游码不移位。 5、砝码均采用金属制，表面电镀，用塑料盒定位包装，砝码分别为50g一个、20g两个、10g一个、5g一个。 | 台 | 100 |  |
| 13001-3 | 温度计 | 实验室常见测量工具，用于准确地判断和测量温度，利用水银受温度的影响而热胀冷缩的原理，有效量程0℃～200℃。 | 支 | 30 |  |
| 16003 | 酸度计 | 用于测量实验液体的PH值，为数显笔式酸度计。技术性能要求：测量范围为0.0～14.0pH，分辨率0.1pH，精度为±0.1pH（20℃）/±0.2pH，一点校正，配有pH缓冲剂。仪器工作温度为0℃～50℃，体积约为142mm×29mm×15mm，重量约为51g。 | 台 | 60 |  |
| 26003 | 原电池实验器（电解槽演示器） | 仪器主要有阳极（镍），阴极（镍），离子交换膜，槽体等组成。仪器尺寸：158*82*105。槽体由有机玻璃通过粘合而成。 | 个 | 30 |  |
| 32033 | 乙炔模型 | 固体型，球直径3-4厘米 | 个 | 10 |  |
| 32033 | 乙烯模型 | 固体型，球直径3-4厘米 | 个 | 10 |  |
| 32033 | 乙烷模型 | 固体型，球直径3-4厘米 | 个 | 10 |  |
| 32033 | 苯模型 | 固体型，球直径3-4厘米 | 个 | 10 |  |
| 32033 | 甲烷模型 | 固体型，球直径3-4厘米 | 个 | 10 |  |
| 42001 | 金属矿物、金属及合金标本 | 各类不少于5种 | 盒 | 5 |  |
| 42002 | 原油常见馏分标本 | 不少于8种 | 盒 | 5 |  |
| 42003 | 合成有机高分子材料标本 | 不少于10种 | 盒 | 5 |  |
| 42004 | 新型无机非金属材料标本 | 材料标本，由氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维、普通陶瓷四种材料标本组成。标本盒内贴有标本名 称，标本盒为木质材料，应经脱脂干燥处理，标本盒规格不小于170mm×110mm×30mm，标本盒的盒体和盒盖用金属活页连接，装有锁扣，具有耐压、防潮。 | 盒 | 5 |  |
| 52024-1 | 元素周期表 | 挂图，有外围电子层排布，带轴 | 件 | 5 |  |
| 60023-3 | 容量瓶 | 100mL | 个 | 150 |  |
| 60041-1 | 滴定管 | 酸式，25mL | 支 | 120 |  |
| 60041-3 | 滴定管 | 碱式，25mL | 支 | 120 |  |
| 60052-5 | 移液管 | 25mL | 支 | 50 |  |
| 61001-2 | 试管 | φ15mm×150mm | 支 | 1000 |  |
| 61001-3 | 试管 | φ18mm×180mm | 个 | 300 |  |
| 61001-4 | 试管 | φ20mm×200mm | 支 | 1000 |  |
| 61008-1 | 具支试管 | φ18mm×180mm | 支 | 100 |  |
| 61008-2 | 具支试管 | φ20mm×200mm | 支 | 100 |  |
| 61009-1 | 硬质玻璃管 | φ15mm×150mm | 支 | 50 |  |
| 61009-2 | 硬质玻璃管 | φ20mm×250mm | 支 | 50 |  |
| 61020-7 | 烧杯 | 蜀牛牌，500mL | 个 | 50 |  |
| 61020-8 | 烧杯 | 蜀牛牌，1000mL | 个 | 50 |  |
| 61041-2 | 锥形瓶 | 100mL | 个 | 100 |  |
| 61041-3 | 锥形瓶 | 250mL | 个 | 50 |  |
| 61054 | 三口烧瓶 | 250mL | 个 | 10 |  |
| 62003 | 气体洗瓶 | 250mL | 个 | 10 |  |
| 62004 | 抽滤瓶 | 500mL | 个 | 10 |  |
| 62007 | 气体发生器 | 250mL | 个 | 6 |  |
|  | 蒸馏装置 | 全套磨口，500mL，高硼硅玻璃 | 套 | 20 |  |
| 62033-1 | 安全漏斗 | 直形 | 个 | 50 |  |
| 62033-2 | 安全漏斗 | 双球 | 个 | 20 |  |
| 62035-1 | 分液漏斗 | 锥(梨)形，100mL | 个 | 20 |  |
| 62035-2 | 分液漏斗 | 球形，50mL | 个 | 100 |  |
| 62039 | 布氏漏斗 | 瓷，80mm | 个 | 10 |  |
| 63002-2 | 集气瓶 | 250mL，附毛玻璃片,采用手工吹制，瓶身壁厚均匀，无明显的因壁厚不均而产生的明显的折射。 | 个 | 50 |  |
| 63011-6 | 广口瓶 | 棕色，125mL,采用手工吹制，瓶身壁厚均匀，无明显的因壁厚不均而产生的明显的折射。 | 个 | 100 |  |
|  | 广口瓶 | 60mL,采用手工吹制，瓶身壁厚均匀，无明显的因壁厚不均而产生的明显的折射。 | 个 | 500 |  |
| 63021-1 | 细口瓶 | 60mL,采用手工吹制，瓶身壁厚均匀，无明显的因壁厚不均而产生的明显的折射。 | 个 | 300 |  |
| 63021-10 | 细口瓶 | 棕色，500mL,采用手工吹制，瓶身壁厚均匀，无明显的因壁厚不均而产生的明显的折射。 | 个 | 10 |  |
| 63021-11 | 细口瓶 | 棕色，1000mL,采用手工吹制，瓶身壁厚均匀，无明显的因壁厚不均而产生的明显的折射。 | 个 | 10 |  |
| 63021-12 | 细口瓶 | 棕色，3000mL,采用手工吹制，瓶身壁厚均匀，无明显的因壁厚不均而产生的明显的折射。 | 个 | 5 |  |
|  | 细口瓶 | 棕色，5000mL,采用手工吹制，瓶身壁厚均匀，无明显的因壁厚不均而产生的明显的折射。 | 个 | 5 |  |
| 63021-2 | 细口瓶 | 125mL,采用手工吹制，瓶身壁厚均匀，无明显的因壁厚不均而产生的明显的折射。 | 个 | 1000 |  |
| 63021-3 | 细口瓶 | 250mL,采用手工吹制，瓶身壁厚均匀，无明显的因壁厚不均而产生的明显的折射。 | 个 | 100 |  |
| 63021-4 | 细口瓶 | 500mL,采用手工吹制，瓶身壁厚均匀，无明显的因壁厚不均而产生的明显的折射。 | 个 | 10 |  |
| 63021-5 | 细口瓶 | 1000mL,采用手工吹制，瓶身壁厚均匀，无明显的因壁厚不均而产生的明显的折射。 | 个 | 10 |  |
| 63021-6 | 细口瓶 | 3000mL,采用手工吹制，瓶身壁厚均匀，无明显的因壁厚不均而产生的明显的折射。 | 个 | 5 |  |
|  | 细口瓶 | 5000mL,采用手工吹制，瓶身壁厚均匀，无明显的因壁厚不均而产生的明显的折射。 | 个 | 20 |  |
| 63021-9 | 细口瓶 | 棕色，250mL,采用手工吹制，瓶身壁厚均匀，无明显的因壁厚不均而产生的明显的折射。 | 个 | 50 |  |
| 63037 | 下口瓶 | 5000mL | 个 | 5 |  |
| 64003 | 烧杯夹 | 木制品 | 个 | 30 |  |
| 64005 | 镊子 | 不锈钢或不锈铁，125mm | 个 | 100 |  |
| 64032 | 石棉网 | 由金属网和附在网上的石棉组成 | 个 | 100 |  |
| 64067 | 洗耳球 | 60mL | 个 | 20 |  |
| 64081-2 | 表面皿 | 60mm | 个 | 200 |  |
| 70047 | 三氯化铁 | 化学纯500g | 瓶 | 4 |  |
| 70054 | 氯化亚铁 | 试剂 | 瓶 | 4 |  |
|  | 超声波清洗器 | 用于中学物理课堂演示超声波的发生及其应用。 | 台 | 1 |  |
|  | 循环水式多用真空泵 | 功率：180W;电源电压：220V，50Hz；泵头：不锈钢泵头，全铜真空瓶，全铜止回阀，泵排量60L/MIN；水箱容积：15L；真空度：0.098Mpa；抽头个数：2个； | 台 | 2 |  |
|  | 高中分子结构模型 | 用于演示搭建无机物和有机物各种分子的结构式，模型采用球棍式，氢原子球直径不小于23mm，其他原子球直径不小于30mm。 | 盒 | 25 |  |
|  | 学生原电池装置 | 仪器由：塑料槽一个、铜电极一个、锌电极一个、辅助电极二个、发光二极管一只、导线二极。 | 个 | 60 |  |
|  | 试管架 | 塑料制 | 个 | 100 |  |
|  | 试管刷 | φ15mm×150mm适合试管使用羊毛刷 | 个 | 200 |  |
|  | 试管刷 | φ20mm×200mm适合试管使用羊毛刷 | 个 | 200 |  |
|  | 电加热套 | 数显控温方式，采用PT100温度传感器，规格500ml，工作电源220V、50Hz，功率250W，最高温度可达380°，控温精度±1°，温度显示精度±1°，锅口内径115mm,锅口外径165mm，内胆材质采用玻璃纤维。 | 个 | 2 |  |
|  | 电解氯化铜演示器 | 演示氯化铜溶液在导电时发生化学变化生产铜和氯气。主要由U形具支管、两根石墨碳棒电极（带U形插头导线）、橡胶塞、支架组成。 | 套 | 60 |  |
|  | 电解饱和食盐水演示器 | 演示电解饱和食盐水在导电时发生化学变化生产氢气和氯气。主要由U形具支管、一根石墨碳棒电极（带U形插头导线）、一根铁钉（带U形插头导线）、橡胶塞、支架组成。 | 套 | 60 |  |
|  | 橡胶塞开孔配件套装 | 1、无线手电钻：220V，无极变速，塑料盒定位包装，配双电池一充电器；2、带线手电钻：220V，功率500W，自锁夹头，空转转速0-2600转/分；3、台钳（2套）：铝合金材质，夹口开口范围0-135mm；4、钻头：19支装，规格1.0mm--10mm；5、开孔器：孔径12、14、15、16、17、23、26、30、32、38；6、管钳（2把）：8寸。 | 套 | 1 |  |
|  | 水电解演示器 | 霍夫曼水电解演示器是由两支各为带30毫升的刻度玻璃管所组成，上端各具一个活塞，下端与三通管相连接。刻度管下用嵌有铂金电极的橡皮塞塞紧，三通管的中间玻璃管上连接一支球形漏斗管。 | 套 | 6 |  |
| 化学数字化探究仪器1、教师端传感器和配套实验器材 |
| 1 | 无线接收 | 模块化结构，采用无线方式接入四种相同或不同的传感器并支持四通道并行采集，全数字通道，与数据采集器接插使用。在此种工作状态下，传感器应转化为与采集器的无线通信状态。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 传感器无线发射模块 | 1、模块化结构，独立无线传输模块，协议传输，互不干扰 2、自动识别，通过与各种传感器组合使之具备与采集器的无线通讯功能，可实现多通道长距离无线传输，满足实验教学需求 3、连接插口采用通用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持热插拔，可充电电池供电。 | 个 | 4 |  |
| 3 | 数据显示模块 | 通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能，1.77寸（±0.1寸）彩屏，BT自锁接头，支持热插拔连接，接入任一可识别传感器，屏幕会显示该传感器的实时数据和单位并且显示数据应有变化。并具备自锁功能防止传感器脱落，并且可与计算机直接通讯（兼充电），可充电锂电池供电。可充电电池（3.6V）供电，模块具备保存7万组数据的功能，可对保存的实验数据进行导出到计算机内、查看和处理数据；带二维码可以与安卓、苹果系统移动采集终端无线数据同步传输。 | 个 | 9 |  |
| 4 | 传感器转接模块 | 两端分别是BT接头与BT接口转换器，用于特种传感器与无线发射模块或数据显示模块的转接 | 个 | 4 |  |
| 5 | 温度传感器 | 测量范围：-50℃~+200℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 个 | 1 |  |
| 6 | 高温传感器 | 测量范围：0℃~1200℃；分度：1℃；不锈钢探针，可测高温物体或火焰的温度，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，可在windows系统、安卓和iOS系统下进行实验演示 | 个 | 1 |  |
| 7 | pH传感器 | 测量范围：0-14；分度：0.01，具有快速响应的特点，测量数据能在5秒内达到真实值的90%， 10秒内稳定。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 个 | 2 |  |
| 8 | 多量程电流传感器 | 测量范围：-2A~+2A；分度：0.01A 测量范围：-200mA~+200mA；分度：1mA 测量范围：-20mA ~+20mA；分度：0.1 mA 通过按钮切换量程。连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带硬件按钮，单击切换量程，长按清零，可在windows系统、安卓和iOS系统下进行实验演示 | 个 | 1 |  |
| 9 | 相对压强传感器 | 测量范围：-20kPa~+20kPa；分度：0.01 kPa；可用于测量气体的相对压强，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，具有硬件清零功能。该产品需满足以下教学要求： （1）连接接口具有自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，具有硬件清零功能 （2）在实验过程中所测数据以数字、图线与数据表格的方式显示并记录 （3）实验操作过程和步骤（2）实验数据同时在软件界面上显示，且可以.avi等常见格式存储。 （4）在安卓和iOS平台上以无线方式演示多通道实验数据采集及图像绘制。 | 个 | 1 |  |
| 10 | 二氧化碳传感器 | 测量范围：0 ppm～50000ppm，分度1 ppm，红外原理，为保证测量数据准确性和时效性，要求该传感器采用泵动循环，有明显的进气口、出气口，方便气体循环。 传感器采用BT插口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持热插拔，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。可在windows系统、安卓和iOS系统下进行实验演示。 | 个 | 1 |  |
| 11 | 溶解二氧化碳传感器 | 测量范围：0 ppm～20ppm，分度0.01 ppm，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，可在windows系统、安卓和iOS系统下进行实验演示 | 个 | 1 |  |
| 12 | 扩散式二氧化碳传感器 | 测量范围：0ppm～5000ppm，分度：1 ppm，扩散式测量空气中二氧化碳含量，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 只 | 2 |  |
| 13 | 气态酒精传感器 | 测量范围：0mg/L~2mg/L；用于测量气态酒精含量，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 个 | 2 |  |
| 14 | 一氧化碳传感器 | 测量范围：0~1000ppm；分度：1ppm；用于检测气体中一氧化碳含量；连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔。可在windows系统、安卓和IOS系统下进行实验演示 | 只 | 2 |  |
| 15 | 氢气传感器 | 测量范围：0~100%LEL；分度：0.1%；用于检测气体中氢气含量；连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔。，可在windows系统、安卓和iOS系统下进行实验演示 | 只 | 2 |  |
| 16 | 溶解氧传感器 | 测量范围：0 mg/L～20mg/L，分度：0.01 mg/L；带有温补功能，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带校准按钮，可在windows系统、安卓和iOS系统下进行实验演示 | 个 | 1 |  |
| 17 | 氧气传感器 | 测量范围：0～100％，分度：0.1％，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带校准按钮，可在windows系统、安卓和iOS系统下进行实验演示 | 只 | 1 |  |
| 18 | 氯气传感器 | 测量范围：0~20ppm；分度：1ppm；用于检测气体中氯气含量；支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 只 | 1 |  |
| 19 | 氯离子传感器 | 测量范围：10-5~1mol/L；分度：10-5mol/L；用于检测溶液中氯离子浓度。支持与采集器的有线通讯、无线和独立数据显示通讯工作方式。 | 只 | 1 |  |
| 20 | 铵根传感器 | 测量范围：10-5~1mol/L；分度：10-5mol/L；用于检测溶液中铵根浓度。支持与采集器的有线通讯、无线和独立数据显示通讯工作方式。 | 只 | 1 |  |
| 21 | 氨气传感器 | 测量范围：0~100ppm；分度：1ppm；用于检测气体中氨气含量；支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 只 | 2 |  |
| 22 | 甲烷传感器 | 测量范围：0~5%；分度：0.01%；用于检测气体中甲烷含量； 支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 只 | 2 |  |
| 23 | 氧气传感器B | 测量范围：1~25%；分度：0.01%；适合应用于测量低浓度氧气含量。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 只 | 2 |  |
| 24 | 钾离子传感器 | 测量范围：10-5~1mol/L；分度：10-5mol/L；用于检测溶液中钾离子浓度。支持与采集器的有线通讯、无线和独立数据显示通讯工作方式。 | 只 | 2 |  |
| 25 | 盐度传感器 | 测量范围：0~50ppt，分度：0.001ppt；用于测量水的盐度值；支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 只 | 2 |  |
| 26 | 二氧化氮传感器 | 测量范围：0~200ppm；分度：1ppm；用于检测气体中二氧化氮含量；支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 只 | 2 |  |
| 27 | 硝酸根传感器 | 测量范围：10-5~1mol/L；分度：10-5mol/L；用于检测溶液中硝酸根浓度。支持与采集器的有线通讯、无线和独立数据显示通讯工作方式。 | 只 | 1 |  |
| 化学数字化探究仪器2、学生端传感器和配套实验器材 |
| 1 | pH传感器 | 测量范围：0-14；分度：0.01，具有快速响应的特点，测量数据能在5秒内达到真实值的90%， 10秒内稳定。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 个 | 6 |  |
| 2 | 电导率传感器 | 测量范围：0 mS/cm ~20mS/cm；分度：0.001 mS/cm，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，可在windows系统、安卓和iOS系统下分别进行实验演示。 | 个 | 4 |  |
| 3 | 氧气传感器 | 测量范围：0～100％，分度：0.1％，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带校准按钮，可在windows系统、安卓和iOS系统下分别进行实验演示。 | 个 | 4 |  |
| 4 | 二氧化碳传感器 | 测量范围：0 ppm～50000ppm，分度1 ppm，红外原理，为保证测量数据准确性和时效性，要求该传感器采用泵动循环，方便气体循环。传感器采用BT插口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持热插拔，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。可在windows系统、安卓和iOS系统下进行实验演示。提供样品佐证。 | 个 | 8 | 提供样品 |
| 5 | 溶解二氧化碳传感器 | 测量范围：0 ppm～20ppm，分度0.01 ppm，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，可在windows系统、安卓和iOS系统下进行实验演示 | 只 | 8 |  |
| 6 | 中和滴定实验装置 | 由滴定计数器（光电门传感器+定位装置）、支架、转接器和螺栓组成，用于测量液滴体积，可固定于铁架台上，计数器可与滴定管、针筒等配套使用 | 套 | 4 |  |
| 7 | 二氧化硫传感器 | 测量范围：0 ppm～20ppm，分度0.01 ppm，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 套 | 4 |  |
| 8 | 氧化还原传感器 | 测量范围：-500mV~+1200mV，分度：1mV，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 只 | 4 |  |
| 9 | 色度传感器 | 测量范围：透光率0～100％，分度：0.1％，三波长光源（R、G、B）测量，支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式 | 套 | 4 |  |
| 10 | 浊度传感器 | 测量范围：0 NTU ~400NTU；分度：0.1 NTU，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 套 | 4 |  |
| 11 | DISLab软件包 | 软件包含教材通用软件、物理教材专用软件、化学专用软件、生物专用软件、传感器校准软件与数据导入软件六个部分。理化生专用软件由系列独立软件组成，每个独立软件针对某个（类）实验过程进行固化设 计，具有“风格独特、界面简洁、一键OK”特点。教材通用软件为中文简体界面；接入传感器后能自动识别和运行；数字表、模拟表、示波器三种显示方式：实时显示实验数据或曲线；具备多种实验数据的分析工具；采集频率可调；数据表格、实验数据可以导出为文本格式；实验曲线可导出为图片格式。 软件自带实验录像功能，能同时记录数据变化和实验小组操作情况并存储到计算机指 定位置。 应用平台： windowsXP、windows7、windows8、windows10、安卓、IOS等 | 套 | 4 |  |
| 12 | 附件 | 含USB通讯线1条、转接器4只、技术资料等；传感器线4条；两端为BT插头。 | 套 | 5 |  |
| 13 | 铝合金箱 | 传感器铝合金实验箱 | 套 | 6 |  |
| 生物仪器清单 |
| 02042 | 数码显微镜 | 1.目镜：ESD目镜，WF 10×/20mm，补偿平场目镜。 2.★物镜：超长工作距离无限远COS无限远平场物镜，4X/0.10，工作距离W.D.29.5mm；10X/0.25，工作距离W.D.8.5mm；40X/0.65（弹簧），工作距离W.D.0.85mm；100X/1.25, 工作距离W.D.0.14mm。 3.镜筒：铰链式数码头组，30°倾斜，视度可调。 4.转换器：内倾式四孔定转换器。 5.粗微调: 同轴调焦，有限位打滑装置，并有内置防滑动离合器。 6.照明：采用透镜集光镜系统，3W LED；稳 定 性10 万小时，光衰为初始的 50[%]。灯的响应时间为纳秒级，供电电压在 6-24V 之间。 7.聚光镜：N.A.1.25阿贝聚光镜。 8.载物台：U型组合式多层机械移动载物台，140×140（mm），移动范围75×50（mm）最小读数值0.05mm。防腐耐磨涂层。 9.摄像系统：全内置式数码摄像系统，静态1600万像素，动态200万像素，全无线信号传输。与液晶屏或电脑通过无线连接。可以直接用手机或平板连接。 10.智能平板：10.1寸Touch Screen，点触式液晶屏.存储容量64GB；处理器四核Kirin 659；系统内存：4GB；处理器速4*2.36GHz+4*1.7GHz；操作系统Android 7.0；屏幕比例16:10；屏幕类型ISP屏。 11.★液晶平板显示与镜下图像同步，不需要外部接口连接和调节。 12.预装MotiConnect分析软件，无需连接电脑即可实现图像捕捉、图像测量、动态录像、图像分析等多种功能。 13★.接口：RJ45接口；WIFI模块。 14.充电模式：整机一条电源线，液晶平板通过显微镜机身充电。 提供样品佐证。 | 台 | 6 | 提供样品 |
| 02082 | 恒温水浴锅 | 用于水浴恒温加热等其他温度试验，仪器为单孔恒温水浴锅，不锈钢水箱，可调节锅盖，温控精确并带有数字显示，自动控温。水浴锅的加热功率为300W，温控范围为室温～99.9℃，温控精度0.1℃，仪器的工作电压为AC220V/50HZ，使用环境温度5℃～40℃，相对湿度≤80%。 | 台 | 60 |  |
|  | 探究酵母菌呼吸方式装置 | 发酵瓶用于存储各种样品标本，实验室存放各种化学药物和试剂溶液，该酵母菌呼吸方式装置由定制的发酵瓶（3大2小）组成，软管连接，气密性好。 | 套 | 10 |  |
|  | 废液缸 | 实验室敞口加盖废液缸，用于装稀释过的酸、碱或盐废液，容积不小于1L。 | 个 | 40 |  |
|  | 塑料方盘 | 蓝色环保塑料方盘，用于盛放实验器材，内尺寸不小于500×300×70mm。 | 个 | 50 |  |
| 03008 | 试管架 | 铝制试管架，两排，每排6孔，孔径约19mm。 | 个 | 60 |  |
|  | 试管刷 | 内孔清洁刷，不锈钢手柄，优质杜邦毛经久耐用，用于化学实验玻璃小试管刷，实验玻璃器皿管道清洁，还有各种管道，内孔，内壁需要清理的理想用具，长度20cm，直径约12mm。 | 支 | 60 |  |
|  | 试管刷奶瓶刷 | 尼龙奶瓶刷，可360°旋转刷子，长度28cm，直径约5.5cm。 | 支 | 10 |  |
|  | 滴管刷 | 羊毛滴管刷，总长约45厘米，毛长约26厘米，直径2～3毫米。 | 支 | 20 |  |
| 27011 | 研磨过滤器 | 1、聚丙烯工程塑料，带展层瓶，耐丙酮、酒精、石油醚、甲醇、乙酸、四氯化碳等有机溶剂； 2、容积：25ml； 3、研磨头和研磨筒研磨5万转无明显磨损。 外包装规格尺寸长12.2cm，宽11.2cm，高6cm。 | 个 | 40 |  |
|  | 打孔机 | 供实验中打孔时使用，手持式。 | 个 | 30 |  |
| 27018 | 牙用镊 | 单弯，160mm。 | 把 | 8 |  |
| 27019 | 眼用镊 | 直唇头齿，160mm。 | 把 | 8 |  |
| 27033 | 果酒果醋发酵装置 | 用于高中生物果酒果醋发酵实验，也可用于酵母无氧发酵实验和泡菜的腌制实验。仪器采用透明PET瓶，最大容积1L，具水封及气泡限速装置，可进行气泡观察计数。 | 个 | 25 |  |
| 16017 | 血球计数板 | 用以计算人体内红、白血球数量之用，因人体内某些正常活动情况发生变化时，常能使体内血液中红、白血球在量和质的方面，也有某些程度的变化，这些变化通过计数板，在生物显微镜的放大下检验红、白血球的多少和变化的情况。结构：在计数池平面两端磨有斜坡，使血液吸入容量大而畅通；在计数池的背面磨有凹窝，可保护背面，在工作时，防止与显微镜工作台接触而磨毛，影响使用。主要规格：计数池的深度：0.1mm，计数池划格：1平方毫米，白血球计数大方格：1/16平方毫米，红血球计数中方格：1/25平方毫米，白血球小方格：1/400平方毫米。外形74mm×33mm×5mm。 | 片 | 60 |  |
| 60001 | 量筒 | 500mL | 支 | 2 |  |
| 60023 | 容量瓶 | 25mL | 个 | 10 |  |
| 60023 | 容量瓶 | 250mL | 个 | 5 |  |
| 60023 | 容量瓶 | 500mL | 个 | 5 |  |
| 60023 | 容量瓶 | 1000mL | 个 | 2 |  |
| 61051 | 蒸馏烧瓶 | 250mL | 个 | 10 |  |
| 64084 | 培养皿 | 直径120mm | 套 | 100 |  |
| 81009 | 木工锤 | 重0.25kg | 把 | 2 |  |
| 02102 | 注射器 | 5mL，塑料 | 支 | 30 |  |
| 63041 | 30mL棕色滴瓶（酵母菌悬液） | 1、瓶身根据老师需求，特制“酵母菌悬液”试剂名 称，非印刷字,非贴纸,保证不被擦除,抠除或刮除。 2、采用手工吹制，瓶身壁厚均匀，无明显的因壁厚不均而产生的明显的折射。 | 个 | 80 |  |
| 63041 | 30mL棕色滴瓶（碘液） | 1、瓶身根据老师需求，特制“碘液”试剂名 称，非印刷字,非贴纸,保证不被擦除,抠除或刮除。 2、采用手工吹制，瓶身壁厚均匀，无明显的因壁厚不均而产生的明显的折射。 | 个 | 80 |  |
| 63041 | 30mL棕色滴瓶（淀粉酶溶液） | 1、瓶身根据老师需求，特制“淀粉酶溶液”试剂名 称，非印刷字,非贴纸,保证不被擦除,抠除或刮除。 2、采用手工吹制，瓶身壁厚均匀，无明显的因壁厚不均而产生的明显的折射。 | 个 | 80 |  |
| 63041 | 30mL棕色滴瓶（苏丹Ⅲ溶液） | 1、瓶身根据老师需求，特制“苏丹Ⅲ溶液”试剂名 称，非印刷字,非贴纸,保证不被擦除,抠除或刮除。 2、采用手工吹制，瓶身壁厚均匀，无明显的因壁厚不均而产生的明显的折射。 | 个 | 80 |  |
| 63041 | 30mL棕色滴瓶（龙胆紫溶液） | 1、瓶身根据老师需求，特制“龙胆紫溶液”试剂名 称，非印刷字,非贴纸,保证不被擦除,抠除或刮除。 2、采用手工吹制，瓶身壁厚均匀，无明显的因壁厚不均而产生的明显的折射。 | 个 | 80 |  |
| 63041 | 30mL白色滴瓶（盐酸溶液） | 1、瓶身根据老师需求，特制“盐酸溶液”试剂名 称，非印刷字,非贴纸,保证不被擦除,抠除或刮除。 2、采用手工吹制，瓶身壁厚均匀，无明显的因壁厚不均而产生的明显的折射。 | 个 | 80 |  |
| 63041 | 30mL白色滴瓶（解离液） | 1、瓶身根据老师需求，特制“解离液”试剂名 称，非印刷字,非贴纸,保证不被擦除,抠除或刮除。 2、采用手工吹制，瓶身壁厚均匀，无明显的因壁厚不均而产生的明显的折射。 | 个 | 80 |  |
| 63041 | 30mL白色滴瓶（FeCl3溶液） | 1、瓶身根据老师需求，特制“FeCl3溶液”试剂名 称，非印刷字,非贴纸,保证不被擦除,抠除或刮除。 2、采用手工吹制，瓶身壁厚均匀，无明显的因壁厚不均而产生的明显的折射。 | 个 | 80 |  |
| 63041 | 30mL白色滴瓶（蔗糖溶液） | 1、瓶身根据老师需求，特制“碘液”试剂名 称，非印刷字,非贴纸,保证不被擦除,抠除或刮除。 2、采用手工吹制，瓶身壁厚均匀，无明显的因壁厚不均而产生的明显的折射。 | 个 | 80 |  |
| 63041 | 30mL白色滴瓶（0.01g/mLCuSO4溶液） | 1、瓶身根据老师需求，特制“0.01g/mLCuSO4溶液”试剂名 称，非印刷字,非贴纸,保证不被擦除,抠除或刮除。 2、采用手工吹制，瓶身壁厚均匀，无明显的因壁厚不均而产生的明显的折射。 | 个 | 80 |  |
| 63041 | 30mL白色滴瓶（清水） | 1、瓶身根据老师需求，特制“清水”试剂名 称，非印刷字,非贴纸,保证不被擦除,抠除或刮除。 2、采用手工吹制，瓶身壁厚均匀，无明显的因壁厚不均而产生的明显的折射。 | 个 | 80 |  |
| 63041 | 60mL棕色滴瓶（乙醇/酒精） | 1、瓶身根据老师需求，特制“乙醇/酒精”试剂名 称，非印刷字,非贴纸,保证不被擦除,抠除或刮除。 2、采用手工吹制，瓶身壁厚均匀，无明显的因壁厚不均而产生的明显的折射。 | 个 | 80 |  |
| 63041 | 60mL棕色滴瓶（H2O2溶液） | 1、瓶身根据老师需求，特制“H2O2溶液”试剂名 称，非印刷字,非贴纸,保证不被擦除,抠除或刮除。 2、采用手工吹制，瓶身壁厚均匀，无明显的因壁厚不均而产生的明显的折射。 | 个 | 80 |  |
| 63041 | 60mL棕色滴瓶（淀粉溶液） | 1、瓶身根据老师需求，特制“淀粉溶液”试剂名 称，非印刷字,非贴纸,保证不被擦除,抠除或刮除。 2、采用手工吹制，瓶身壁厚均匀，无明显的因壁厚不均而产生的明显的折射。 | 个 | 80 |  |
| 63041 | 60mL白色滴瓶（NaOH溶液） | 1、瓶身根据老师需求，特制“NaOH溶液”试剂名 称，非印刷字,非贴纸,保证不被擦除,抠除或刮除。 2、采用手工吹制，瓶身壁厚均匀，无明显的因壁厚不均而产生的明显的折射。 | 个 | 80 |  |
| 63041 | 60mL白色滴瓶（0.05g/mLLCuSO4溶液） | 1、瓶身根据老师需求，特制“0.05g/mLLCuSO4溶液”试剂名 称，非印刷字,非贴纸,保证不被擦除,抠除或刮除。 2、采用手工吹制，瓶身壁厚均匀，无明显的因壁厚不均而产生的明显的折射。 | 个 | 80 |  |
|  | 30mL棕色滴瓶的滴管 | 实验室配套耗材 | 支 | 200 |  |
|  | 30mL白色滴瓶的滴管 | 实验室配套耗材 | 支 | 200 |  |
|  | 60mL棕色滴瓶的滴管 | 实验室配套耗材 | 支 | 100 |  |
|  | 60mL白色滴瓶的滴管 | 实验室配套耗材 | 支 | 50 |  |
|  | LED充电灯 | 三档可调，可充电，可折叠。 | 个 | 35 |  |
|  | 酒精灯灯帽 | 酒精灯配套零件 | 个 | 50 |  |
| 物理探究室 装修部分 |
| 1 | 造型挂柜 | 不同造型壁柜，用于教室氛围渲染等 | 套 | 1 |  |
| 2 | 后排矮柜 | 规 格：1500mm×500mm×900mm； | 组 | 4 |  |
| 3 | 教室整体吊顶 | 采用600*600mm矿棉板吊顶，轻钢龙骨基础，含安装 | 平方 | 97 |  |
| 4 | LED黑板灯 | 1、LED黑板灯须为一体式LED灯具，产品整灯尺寸1200±5mm，宽100±5mm，厚60±5mm 2、为方便安装及提高施工进度，LED黑板灯可滑动式安装，滑动距离大于灯具长度尺寸的90%。 3、LED黑板灯色温在5000±150K，色容差≤5，色品空间不一致性≤0.02，显色指数Ra≥96，R9≥96，功率因数≥0.99，总光通量≥3500LM； 4、LED黑板灯光生物危害类别为“无危险类”且红外辐射眼睛：≤0 w*m-2; 5、为配合书写板尺寸，使书写板照明达到最佳的照度均匀度与防眩效果，LED黑板灯在C0-180：68°±2°，C90-270：32°±2°; 6、LED黑板灯光输出波形频率需满足“频率＞3125HZ 光频闪无危害”或“频率＞3125HZ 光频闪无显著影响”; | 盏 | 3 |  |
| 5 | LED教室灯 | 1、LED教室灯须为一体式格栅灯具，产品整灯尺寸长1200±2mm，295±2mm，厚97±2mm；为确保后续施工效果和安装进度，连接材料为不锈钢双滑轨吊装，便于灯具稳固，灯具需采用螺纹方式安装，实现刚性连接； 2、采用外置驱动，驱动外壳采用高阻燃PC料，螺纹接线端子，不可徒手插拔；驱动两端采用圆弧形盖板，需用工具拆装确保用电安全；驱动输出和输入线采用压线夹结构防拉脱，防止意外触电； 3、LED教室灯色温在5000±250K，功率因数≥0.95，色容差≤5，色品空间不一致性≤0.01，显色指数Ra≥96，R9≥96，总光通量≥3000LM； 4、LED教室灯光生物危害类别为“无危险类”；且红外辐射眼睛：≤0 w*m-2； 5、为使教室课桌面达到最佳的照度均匀度与防眩效果LED教室灯在C0-C180面的光束角必须满足100±3°； 6、LED教室灯光输出波形频率需满足频率＞3125HZ 免除考核或“无显著影响”； 7、改造后教室课桌面维持平均照度≥350lx，桌面照度均匀度≥0.7 ，UGR≤16，功率密度≤5W/㎡。 | 盏 | 9 |  |
| 6 | 教室音箱系统 | 吸顶式音箱参数： (1)Φ166mm高音质扬声器四个。 (2)单个额定功率10W-20W,灵敏度：92dB，频率响应范围：80-18000Hz；输入电压：70V-120V。 功放系统参数： 额定功率：260W；定阻输出：4～16Ω；定压输出：70V,100V；话筒输入MIC1、2、3：600Ω 5～8mV；线路输入：AU×1、2：10KΩ 150～470mV；频率响应：60Hz～15KHz（±3dB）; 信噪比S/N: 线路：70dB ， MIC：66dB；默音抑制接口：MIC1输入时，MIC2、3，AU×1、2信号衰减0～30dB; 功能控制: 音量调节5个，高、低音调调节各一个，默音调节一个，电源开关一个；指示灯：电源：POWER，电平显示：2、4、6、8、10; 最大电源功耗: 350W。 | 项 | 1 |  |
| 7 | 教室窗帘 | 根据现场定制 | 项 | 1 |  |
| 8 | 教室地板 | 2.0mm厚度塑胶地板，耐磨、耐腐蚀，水泥自流平打底，专用胶粘接，焊接封口，铲平，不得有气泡，含安装 | 平方 | 97 |  |
| 9 | 墙漆粉刷 | 墙壁粉刷，腻子粉打底，油漆刷白 | 平方 | 140 |  |
| 10 | 拆卸搬运 | 综合原有设备拆卸、搬运及二次运输、清运处理及卫生清理等。 | 项 | 1 |  |
| 11 | 实验室线路检修 | 综合线路检修、土建打孔或割槽、回填、防水、管线线槽预埋及水泥找平等材料及人工费用。 | 项 | 1 |  |
| 12 | 教室电路系统布置 | 含实验室内全部用电器负荷，含墙面，顶部，地面电路预埋及安装调试，线路采用4平方及2.5平方电缆线以及网线布置（含16口千兆交换机及网络接通），线材符合国家标准 | 项 | 1 |  |
| 物理实验室改造及仪器柜（2间） |
| 1 | 仪器柜（1.5*2.4m) | 1、规 格：1500mm×500mm×2400mm；2、柜身：铝合金框架结构，采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固；3、采用规格为35mm×55mm、壁厚1.2mm的铝合金管材，铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度与柜体衬板相匹配，凹槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落；4、仪器柜上下部分的左边、右边、侧板采用三聚氰胺贴面纤维板16mm厚，背板采用16mm三聚氰胺贴面板；5、上部、下部各设三扇玻璃门。上部、下部各设3层18mm厚层板，层板采用多层实木板（注：非任何形式密度板），层板上下可活动调节，内部两侧有升降条，可调节高度、隔板底部带有金属加强筋，起到加固作用，使柜子更加牢固耐用；6、脚垫：采用优质橡胶材料，高度为10mm，防水、防腐，延长设备的使用寿命。7、铰链：采用优质铰链；拉手：采用优质铝合金条形拉手 | 个 | 16 |  |
| 2 | 仪器柜（1.5*2.0m) | 1、规 格：1500mm×500mm×2000mm；2、柜身：铝合金框架结构，采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固；3、采用规格为35mm×55mm、壁厚1.2mm的铝合金管材，铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度与柜体衬板相匹配，凹槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落；4、仪器柜上下部分的左边、右边、侧板采用三聚氰胺贴面纤维板16mm厚，背板采用16mm三聚氰胺贴面板；5、上部、下部各设三扇玻璃门。上部设2层、下部设2层18mm厚层板，层板采用多层实木板（注：非任何形式密度板），层板上下可活动调节，内部两侧有升降条，可调节高度、隔板底部带有金属加强筋，起到加固作用，使柜子更加牢固耐用；6、脚垫：采用优质橡胶材料，高度为10mm，防水、防腐，延长设备的使用寿命。7、铰链：采用优质铰链；拉手：采用优质铝合金条形拉手 | 个 | 3 |  |
| 3 | 仪器柜（1.2*2.0m) | 1、规 格：1200mm×500mm×2000mm；2、柜身：铝合金框架结构，采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固；3、采用规格为35mm×55mm、壁厚1.2mm的铝合金管材，铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度与柜体衬板相匹配，凹槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落；4、仪器柜上下部分的左边、右边、侧板采用三聚氰胺贴面纤维板16mm厚，背板采用16mm三聚氰胺贴面板；5、上部、下部均采用玻璃门对开。上部、下部各设1层25mm厚层板，层板采用多层实木板（注：非任何形式密度板），层板上下可活动调节，内部两侧有升降条，可调节高度、隔板底部带有金属加强筋，起到加固作用，使柜子更加牢固耐用；6、脚垫：采用优质橡胶材料，高度为10mm，防水、防腐，延长设备的使用寿命。7、铰链：采用优质铰链；拉手：采用优质铝合金条形拉手 | 个 | 5 |  |
| 4 | 仪器柜（1.2*2.4m) | 1、规 格：1200mm×500mm×2400mm；2、柜身：铝合金框架结构，采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固；3、采用规格为35mm×55mm、壁厚1.2mm的铝合金管材，铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度与柜体衬板相匹配，凹槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落；4、仪器柜上下部分的左边、右边、侧板采用三聚氰胺贴面纤维板16mm厚，背板采用16mm三聚氰胺贴面板；5、上部、下部均采用玻璃门对开。上部、下部各设2层25mm厚层板，层板采用多层实木板（注：非任何形式密度板），层板上下可活动调节，内部两侧有升降条，可调节高度、隔板底部带有金属加强筋，起到加固作用，使柜子更加牢固耐用；6、脚垫：采用优质橡胶材料，高度为10mm，防水、防腐，延长设备的使用寿命。7、铰链：采用优质铰链；拉手：采用优质铝合金条形拉手。 提供与柜体符合的层板样品一块。 | 个 | 60 | 提供样品 |
| 5 | 双位独立式水槽 | 规格1100mm×600mm×790mm±3mm，台面：采用环氧树脂材料制作，厚度22㎜，环氧树脂采用模具带水槽一次成型，水封式水槽规格900mm×385mm×185mm±3mm，水槽三联水嘴位置有5cm圆弧形凸起，弧形宽度不小于10cm；水封为下凹圆弧形状具有防堵、防臭功能。前沿挡板高度50mm±2mm，廷伸两侧的围板200mm,呈弧度延伸至桌角两缘，整体更加美观自然协调；台面板边沿高3mm；台面具有防水、防火、防酸、防碱、防有机溶剂，耐磨、不易破碎、表面光亮、美观大方，桌面能修能补能翻新、持久耐用。（配有两套三联水嘴）台身：采用铝木结构，立腿采用52×62*1.2mm方形铝合金型材，横管采用35×46×1.2mm方形铝合金型材，有优质连接件，采用环氧树脂镶嵌在槽内。脚 垫：采用特制ABS模具注塑脚垫，高度为20mm。双位水槽为可移动式，方便调整位置。提供样品佐证。 | 张 | 2 | 提供样品 |
| 6 | 准备台水电布置 | 仅包括预埋管线到准备台的电线材料及给排水管道接入到地面预留的给排水管接口的材料及施工。 | 间 | 2 |  |
| 7 | 拆卸搬运 | 综合原有地台移除、设备拆卸、搬运及二次运输、清运处理及卫生清理等。 | 间 | 2 |  |
| 化学探究实验室装修部分 |
| 1 | 后排矮柜 | 规 格：1500mm×500mm×900mm； | 组 | 4 |  |
| 2 | 教室整体吊顶 | 采用600*600mm矿棉板吊顶，轻钢龙骨基础，含安装 | 平方 | 97 |  |
| 3 | LED黑板灯 | 1、LED黑板灯须为一体式LED灯具，产品整灯尺寸1200±5mm，宽100±5mm，厚60±5mm 2、为方便安装及提高施工进度，LED黑板灯可滑动式安装，滑动距离大于灯具长度尺寸的90%。 3、LED黑板灯色温在5000±150K，色容差≤5，色品空间不一致性≤0.02，显色指数Ra≥96，R9≥96，功率因数≥0.99，总光通量≥3500LM； 4、LED黑板灯光生物危害类别为“无危险类”且红外辐射眼睛：≤0 w*m-2; 5、为配合书写板尺寸，使书写板照明达到最佳的照度均匀度与防眩效果，LED黑板灯在C0-180：68°±2°，C90-270：32°±2°; 6、LED黑板灯光输出波形频率需满足“频率＞3125HZ 光频闪无危害”或“频率＞3125HZ 光频闪无显著影响”; | 盏 | 3 |  |
| 4 | LED教室灯 | 1、LED教室灯须为一体式格栅灯具，产品整灯尺寸长1200±2mm，295±2mm，厚97±2mm；为确保后续施工效果和安装进度，连接材料为不锈钢双滑轨吊装，便于灯具稳固，灯具需采用螺纹方式安装，实现刚性连接； 2、采用外置驱动，驱动外壳采用高阻燃PC料，螺纹接线端子，不可徒手插拔；驱动两端采用圆弧形盖板，需用工具拆装确保用电安全；驱动输出和输入线采用压线夹结构防拉脱，防止意外触电； 3、LED教室灯色温在5000±250K，功率因数≥0.95，色容差≤5，色品空间不一致性≤0.01，显色指数Ra≥96，R9≥96，总光通量≥3000LM； 4、LED教室灯光生物危害类别为“无危险类”；且红外辐射眼睛：≤0 w*m-2； 5、为使教室课桌面达到最佳的照度均匀度与防眩效果LED教室灯在C0-C180面的光束角必须满足100±3°； 6、LED教室灯光输出波形频率需满足频率＞3125HZ 免除考核或“无显著影响”； 7、改造后教室课桌面维持平均照度≥350lx，桌面照度均匀度≥0.7 ，UGR≤16，功率密度≤5W/㎡。 | 盏 | 9 |  |
| 5 | 教室音箱系统 | 吸顶式音箱参数： (1)Φ166mm高音质扬声器四个。 (2)单个额定功率10W-20W,灵敏度：92dB，频率响应范围：80-18000Hz；输入电压：70V-120V。 功放系统参数： 额定功率：260W；定阻输出：4～16Ω；定压输出：70V,100V；话筒输入MIC1、2、3：600Ω 5～8mV；线路输入：AU×1、2：10KΩ 150～470mV；频率响应：60Hz～15KHz（±3dB）; 信噪比S/N: 线路：70dB ， MIC：66dB；默音抑制接口：MIC1输入时，MIC2、3，AU×1、2信号衰减0～30dB; 功能控制: 音量调节5个，高、低音调调节各一个，默音调节一个，电源开关一个；指示灯：电源：POWER，电平显示：2、4、6、8、10; 最大电源功耗: 350W。 | 项 | 1 |  |
| 6 | 教室窗帘 | 根据现场定制 | 项 | 1 |  |
| 7 | 教室地板 | 2.0mm厚度塑胶地板，耐磨、耐腐蚀，水泥自流平打底，专用胶粘接，焊接封口，铲平，不得有气泡，含安装 | 平方 | 97 |  |
| 8 | 墙漆粉刷 | 墙壁粉刷，腻子粉打底，油漆刷白 | 平方 | 140 |  |
| 9 | 拆卸搬运 | 综合原有设备拆卸、搬运及二次运输、清运处理及卫生清理等。 | 项 | 1 |  |
| 10 | 实验室线路检修 | 综合线路检修、土建打孔或割槽、回填、防水、管线线槽预埋及水泥找平等材料及人工费用。 | 项 | 1 |  |
| 11 | 教室电路系统布置 | 含实验室内全部用电器负荷，含墙面，顶部，地面电路预埋及安装调试，线路采用4平方及2.5平方电缆线以及网线布置（含无线路由器及网络接通），线材符合国家标准 | 项 | 1 |  |
| 化学仪器室改造及仪器柜、药品柜（2间） |
| 1 | 仪器柜（1.2*2.4m) | 1、规 格：1200mm×500mm×2400mm；2、柜身：铝合金框架结构，采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固；3、采用规格为35mm×55mm、壁厚1.2mm的铝合金管材，铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度与柜体衬板相匹配，凹槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落；4、仪器柜上下部分的左边、右边、侧板采用三聚氰胺贴面纤维板16mm厚，背板采用16mm三聚氰胺贴面板；5、上部、下部均采用玻璃门对开。上部、下部各设2层25mm厚层板，层板采用多层实木板（注：非任何形式密度板），层板上下可活动调节，内部两侧有升降条，可调节高度、隔板底部带有金属加强筋，起到加固作用，使柜子更加牢固耐用；6、脚垫：采用优质橡胶材料，高度为10mm，防水、防腐，延长设备的使用寿命。7、铰链：采用优质铰链；拉手：采用优质铝合金条形拉手 | 个 | 72 |  |
| 2 | 拆卸搬运 | 综合原有设备拆卸、地台敲掉、地板修复、搬运及二次运输、清运处理及卫生清理等。 | 项 | 2 |  |
| 3 | 药品柜 | 1、规格：≥1080*540*2100mm2、材质：PP材质3、柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。4、上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。5、下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃。6、层板：配两块活动层板，层板为增强型PP材质一次注塑成型，承重不低于20公 斤。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。7、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用。8、门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。9、仪器柜内部无可视金属材料，确保了药品柜的耐腐蚀性。10、柜体预留通风系统，可以与通风管路连接。 | 个 | 45 |  |
| 4 | 危害品柜 | 实验室必需设备，用于专门安全存储危险化学品。 1、整体规格：1840 mm×900 mm×510 mm；门类型：双开门，柜门上贴有反光警示标签。铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度。 2、放置危化品层板：柜中部有3个一次成型聚丙烯活动层板，层板四周边缘厚度平均值不小于4.4mm;每层阶梯板外延边有积液槽，积液槽高度平均值不小于3.8mm，最大可能防止液体外溢；每个搁板靠背板处有一排导风口，阶梯高度不小于55mm（包括积液盘的高度）。承重极限不低80KG。 3、柜体内胆材质：柜体内胆（上，下、左、右内衬板）均采用PP（聚丙烯树脂）板，厚度4mm；柜底部设置90*50*145mm进风口，进风口底部有PP（聚丙烯树脂）旋转式可调风阀；柜体的底板中部有Φ10mm漏液孔，漏液孔上面盖上60目304*不锈钢网；柜体底部设h=160mm黄沙(防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品。 4、柜体壳体材质：柜外壳体全部采用1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉，陶瓷纤维棉应符合GB/T 21114-2007的要求，（密度130㎏/m3 ，厚度:40mm）。 柜底装有四个移动尼龙轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；前轮后有2个手动调节罗杆，方便危化品储存柜定位。 5、密封件：柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件，密封件应符合GB 16807-2009的要求。（柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度为150℃~180℃时密封条局部膨胀，温度达到200℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为1:5，以保证储存药品的安全性。） 6、锁具配套：柜体配备电子密码锁和机械锁，实现双人双锁管理，锁具经公安部权威认证，同时锁具具有开锁记录查询功能及隐码功能；天地锁锁舌选用坚韧且有弹性的高分子合成塑料制成，耐磨且抗腐蚀性能极强。 7、通风系统：柜顶部中间开有φ160mm的出风口，柜顶风口内置一个AC220V 50HZ 0.18A轴流风机，最大风量326m3/h，转速2550转/min,环境温度（-10-+70）摄氏度，无火花静电，控制开关设置柜体顶部的右上角，当风机开机前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态。柜体底部应设置进风口及可调风阀，可调风阀旋转灵活，并能控制风量大小。通风管道口径宜采用Φ160mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀，符合JGJ 141的要求。 8、温湿度、VOC控制报警系统：A、高灵敏度电化学探头，精确度高、响应快、稳定 性强，探头测量精度不超过±5%。B、高精度探头，精确监测温湿度：柜顶应配置温湿度控制器，对柜内相对温湿度实时监控，操作屏可自行设定测量值，柜内的温湿度如超过设定的测量值即时报警提示，同时风机启动，直至低于设定值，风机停止运行或低速运行。温度启控-10—70℃，湿度启控0—99.9％RH；时控开关，能根据用户设定的时间自动打开和关闭风机。C、集时控开关、温湿度值、VOC浓度值显示于一体的7英寸液晶工业显示屏，尺寸160*100，分辨率1024*600像素 ，具备16位真彩色，防爆、防水、防腐蚀，可触摸控制，方便老师操作。D、对于温湿度的监测，用户可自行设置合适的报警点，提高实验室安全等级。 提供危化品柜综合显示模块样品一套（含通风系统、时控、温湿度、VOC控制报警系统，尺寸不小于900 mm×510 mm×160 mm。） | 个 | 2 | 提供样品小样 |
| 5 | 药品室电路输出调试系统 | 室内电源线为国标铜芯电线，总线采用BV4mm2，分线BV2.5mm2，按国家标准规格布线。（注：含室内主电及分支电线材料费用及电线施工、调试费用，含布线管及修补部分） | 间 | 4 |  |
| 6 | 药品室通风排气管道系统 | 室内通风排气管道材料为pvc（国标）管，综合土建防水、安装排气扇及通风管道部分。 | 间 | 1 |  |
| 7 | 药品柜通风排气管道系统 | 室内通风排气管道材料为pvc（国标）管，综合土建打通风孔、防水、安装排气扇及通风管道部分。 | 间 | 3 |  |
| 生物教室改造及仪器柜、药品柜（1间） |
| 1 | 仪器柜（1.2*2.4m) | 1、规 格：1200mm×500mm×2400mm；2、柜身：铝合金框架结构，采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固；3、采用规格为35mm×55mm、壁厚1.2mm的铝合金管材，铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度与柜体衬板相匹配，凹槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落；4、仪器柜上下部分的左边、右边、侧板采用三聚氰胺贴面纤维板16mm厚，背板采用16mm三聚氰胺贴面板；5、上部、下部均采用玻璃门对开。上部、下部各设2层25mm厚层板，层板采用多层实木板（注：非任何形式密度板），层板上下可活动调节，内部两侧有升降条，可调节高度、隔板底部带有金属加强筋，起到加固作用，使柜子更加牢固耐用；6、脚垫：采用优质橡胶材料，高度为10mm，防水、防腐，延长设备的使用寿命。7、铰链：采用优质铰链；拉手：采用优质铝合金条形拉手 | 个 | 32 |  |
| 2 | 药品柜 | 1、规格：≥1080*540*2100mm2、材质：PP材质3、柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。4、上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。5、下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃。6、层板：配两块活动层板，层板为增强型PP材质一次注塑成型，承重不低于20公 斤。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。7、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用。8、门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。9、仪器柜内部无可视金属材料，确保了药品柜的耐腐蚀性。10、柜体预留通风系统，可以与通风管路连接。 | 个 | 6 |  |
| 3 | 药品柜通风排气管道系统 | 室内通风排气管道材料为pvc（国标）管，综合土建打通风孔、防水、安装排气扇及通风管道部分。 | 项 | 1 |  |
| 4 | 准备室水电布置 | 仅包括预埋管线到准备台的电线材料及给排水管道接入到地面预留的给排水管接口的材料及施工。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 拆卸搬运 | 综合原有设备拆卸、地台敲掉、地板修复、搬运及二次运输、清运处理及卫生清理等。 | 项 | 1 |  |
| 生物探究实验室改造部分 |
| 1 | 后排矮柜 | 规 格：1500mm×500mm×900mm； | 组 | 4 |  |
| 2 | 教室整体吊顶 | 采用600*600mm矿棉板吊顶，轻钢龙骨基础，含安装 | 平方 | 97 |  |
| 3 | LED黑板灯 | 1、LED黑板灯须为一体式LED灯具，产品整灯尺寸1200±5mm，宽100±5mm，厚60±5mm 2、为方便安装及提高施工进度，LED黑板灯可滑动式安装，滑动距离大于灯具长度尺寸的90%。 3、LED黑板灯色温在5000±150K，色容差≤5，色品空间不一致性≤0.02，显色指数Ra≥96，R9≥96，功率因数≥0.99，总光通量≥3500LM； 4、LED黑板灯光生物危害类别为“无危险类”且红外辐射眼睛：≤0 w*m-2; 5、为配合书写板尺寸，使书写板照明达到最佳的照度均匀度与防眩效果，LED黑板灯在C0-180：68°±2°，C90-270：32°±2°; 6、LED黑板灯光输出波形频率需满足“频率＞3125HZ 光频闪无危害”或“频率＞3125HZ 光频闪无显著影响”; | 盏 | 3 |  |
| 4 | LED教室灯 | 1、LED教室灯须为一体式格栅灯具，产品整灯尺寸长1200±2mm，295±2mm，厚97±2mm；为确保后续施工效果和安装进度，连接材料为不锈钢双滑轨吊装，便于灯具稳固，灯具需采用螺纹方式安装，实现刚性连接； 2、采用外置驱动，驱动外壳采用高阻燃PC料，螺纹接线端子，不可徒手插拔；驱动两端采用圆弧形盖板，需用工具拆装确保用电安全；驱动输出和输入线采用压线夹结构防拉脱，防止意外触电； 3、LED教室灯色温在5000±250K，功率因数≥0.95，色容差≤5，色品空间不一致性≤0.01，显色指数Ra≥96，R9≥96，总光通量≥3000LM； 4、LED教室灯光生物危害类别为“无危险类”；且红外辐射眼睛：≤0 w*m-2； 5、为使教室课桌面达到最佳的照度均匀度与防眩效果LED教室灯在C0-C180面的光束角必须满足100±3°； 6、LED教室灯光输出波形频率需满足频率＞3125HZ 免除考核或“无显著影响”； 7、改造后教室课桌面维持平均照度≥350lx，桌面照度均匀度≥0.7 ，UGR≤16，功率密度≤5W/㎡。 | 盏 | 9 |  |
| 5 | 教室音箱系统 | 吸顶式音箱参数： (1)Φ166mm高音质扬声器四个。 (2)单个额定功率10W-20W,灵敏度：92dB，频率响应范围：80-18000Hz；输入电压：70V-120V。 功放系统参数： 额定功率：260W；定阻输出：4～16Ω；定压输出：70V,100V；话筒输入MIC1、2、3：600Ω 5～8mV；线路输入：AU×1、2：10KΩ 150～470mV；频率响应：60Hz～15KHz（±3dB）; 信噪比S/N: 线路：70dB ， MIC：66dB；默音抑制接口：MIC1输入时，MIC2、3，AU×1、2信号衰减0～30dB; 功能控制: 音量调节5个，高、低音调调节各一个，默音调节一个，电源开关一个；指示灯：电源：POWER，电平显示：2、4、6、8、10; 最大电源功耗: 350W。 | 项 | 1 |  |
| 6 | 教室窗帘 | 根据现场定制 | 项 | 1 |  |
| 7 | 教室地板 | 2.0mm厚度塑胶地板，耐磨、耐腐蚀，水泥自流平打底，专用胶粘接，焊接封口，铲平，不得有气泡，含安装 | 平方 | 97 |  |
| 8 | 墙漆粉刷 | 墙壁粉刷，腻子粉打底，油漆刷白 | 平方 | 140 |  |
| 9 | 拆卸搬运 | 综合原有设备拆卸、搬运及二次运输、清运处理及卫生清理等。 | 项 | 1 |  |
| 10 | 实验室线路检修 | 综合线路检修、土建打孔或割槽、回填、防水、管线线槽预埋及水泥找平等材料及人工费用。 | 项 | 1 |  |
| 11 | 教室电路系统布置 | 含实验室内全部用电器负荷，含墙面，顶部，地面电路预埋及安装调试，线路采用4平方及2.5平方电缆线以及网线布置（含无线路由器及网络接通），线材符合国家标准 | 项 | 1 |  |

三、商务条件（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

包：1
1、交付地点：福建省莆田市采购人指定地点 
2、交付时间：合同签订后 (30) 天内交货并安装完成
3、交付条件：验收合格
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 按招投标文件及合同要求 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 95 | 所有设备验收合格后支付合同款的95%； |
| 2 | 5 | 设备验收后质保期满三年后无质量等问题支付合同款5%。 |

8、售后 服务要求：

（1）、安装和调试：中标人负责派厂家技术人员到现场进行免费安装调试，直至验收合格；中标人应在设备运抵现场一周前，向采购方提供设备安装调试及运行的进度计划表。

（2）、验收标准和验收方法：设备按国家行业标准进行验收。产品质量达到设 计要求，安装调试各项指标符合技术参数要求；计量设备应能通过计量部门的验收。实行现场验收时，由中标人负责并会同采购方及有关专家进行验收。进口设备供货时须同时提供该设备相关的进口报关、检验检疫文件。

（3）、技术培训：中标人应负责对采购方人员进行现场培训，直至采购方人员能完全操作和维护设备。

（4）、服务要求：

4.1.安装与调试

4.1.1、安装与验收

4.1.1.1安装

4.1.1.1.1 合同签订后，由中标人负责将设备按签订合同的具体数量、具体地点运送到采购方指 定的最终目的地。并负责派技术人员到现场进行安装、调试，并负责调试至验收合格交付采购方使用。

4.1.1.1.2 中标人负责组织专业技术人员进行货物安装调试，采购方提供相应的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行。

4.1.1.1.3 中标人应在合同签订时，向采购方提供安装及试运行的进度计划表。

4.1.1.1.4 设备到达采购方指 定现场后，中标人的工程师到采购方的现场安装设备，同时应向采购方介绍设备功能及特殊分析并进行现场演示。

4.1.1.1.5设备进场后须在接到采购方安装通知后在规定的时间内安装调试完毕并交付使用。

4.1.1.1.6中标人提供的配置应符合采购人要求。

4.1.1.2 验收

4.1.1.2.1验收标准

投标人所提供的设备必须是制造厂家生产的崭新的未开箱的原包装设备。所有设备按厂家设备验收标准（符合国家或行业或地方标准）、招标文件、投标文件等有关内容进行验收。投标人提供设备的制造标准及技术规范等有关资料必须符合中国相应有关标准、规范要求。如属于计量器具的，须经过计量部门计量检定或校准，合格后才能投入使用。检测费用由中标人承担。

4.1.1.2.2验收程序和方法

4.1.1.2.2.1出厂检验

中标人在设备出厂前，应按设备技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，中标人应随同货物出具供货证明、产地证书、出厂检验报告、质量合格证书、原装拼配设备的证明资料和文件以及生产厂家供货确认函等。结果必须符合第4.1.1.2.1款验收标准的要求。

4.1.1.2.2.2初验收：

由中标人和采购方共同对设备的数量、质量、外包装等根据本章节的有关规定逐项检验。

4.1.1.2.2.3试运行：

设备安装完毕后，中标人应对设备的整体性能和功能进行测试，试运行期间，出现的任何问题，应由中标人及时处理修正。测试结果必须符合招标文件要求及合同中的相关条款，同时中标人应向招标人提供自检记录。

4.1.1.2.2.4最终验收：

试运行并测试验收结束后，由采购方或中标人委托的专业公司以及有关管理部门按招标文件以及合同相关条款要求一同对设备进行联合验收，验收结果应符合采购方使用要求。在此期间，若发现产品质量有问题中标人应无条件免费更换，并无条件重新检测且调试直至验收合格交付使用。

4.1.1.2.3中标人在供货的全过程及采购方指 定安装现场进行验收所产生的一切费用由中标人承担（并入投标报价内）。

4.1.1.2.4若验收不能符合要求，采购方将按合同条款的有关规定执行。

4.1.2技术资料要求:中标人需提供本项目全套设备配置清单（详列名 称、品 牌型号、数量、原 产地等）。中标人应向采购方提供以下目录的技术资料壹套（各项指标和参数应符合验收标准，采购方有权委托中国 有资格单位或机构对设备性能、精度进行校核）。

4.1.2.1出厂明细表(装箱单)；

4.1.2.2出厂检验报告和合格证书；

4.1.2.3使用说明书；

4.1.2.4安装手册、操作手册、维修手册；

4.1.2.5零部件目录；

4.1.2.6相关文件、支持程序软盘或光盘；

4.1.2.7提供原 产地制造商的产品证明；

4.1.2.8合同中要求的其它文件资料。

4.1.3、专用工具

4.1.3.1中标人应向招标人提供一套维修所需的专用工具及清单(如有)。

4.1.4、特殊工具

4.1.4.1中标人应向采购方提供货物安装和维修所需的特殊工具及清单和中文说明书，其费用包括在投标总价内（如有）。

4.1.5、售后 服务要求  4.1.5.1中标人应按招标文件中的要求对所提供的设备进行36月原厂整机免费保修（国家或厂家对设备或招标文件中另有要求更长免费保修期限的从其要求），终身维护，软件免费升级。免费保修期自设备整机安装调试正常，验收签名之日起计算。保修期内，须按合同条款提供免费服务，非因操作不当造成要更换的零配件及设备由中标人负责包修、包换。中标人在免费保修期内须提供免费上门维修服务，并进行终身维护。设备运行发生故障时接到采购方故障通知后1小时内响应，并在8小时内派专业技术人员到达设备维修地点免费负责修理或更换有缺陷的零部件。如中标方在故障维修响应时间内未到现场进行维修，采购人有权委托相关企业进行维修，如属硬件故障原因而且48小时内无法排除故障的，则应提供同等配置的备用设备以保证用户设备的正常运行，其中发生的一切费用由中标人承担。若维修时间超过5天仍无法维修的，采购方有权要求更换设备或赔偿。为保证采购方设备的正常运行，中标人应根据设备运行状况提供每年4次以上的定期预防性维护保养和每年1次以上的定期校准，并提供详细检测清单的维修报告。免费保修期满前1个月内中标人应负责对设备进行一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证设备正常运行。

4.1.5.2质量保证期后的服务要求

4.1.5.2.1质保期结束后，中标人仍应负责对设备提供售后 服务，报修响应时间4小时，到场时间48小时，并保障备品配件的供应。

4.1.5.3投标人应在投标文件中详细提供售后 服务承诺、保障措施、保修期内的维保范围和内容、保修期后的维保服务内容。投标人须在投标文件中承诺质量保证期后的服务不收取上门服务人工及差旅费。

4.1.6、技术培训

4.1.6.1中标人须免费对设备进行安装和调试，并列好计划对设备的使用操作、设备维修、故障排除、日常保养等方面提供现场技术培训，直到受训的技术人员能独立操作为止；对相应的受训人员将免费提供相应讲义教材等资料。技术培训没完成，不进行设备最终验收。

4.1.7、备品备件

4.1.7.1中标人应提供设备在质量保证期过后三年内所需的备品备件及清单。

（5）、违约责任

5.1如果中标人未能按合同规定的时间按时足额交货的（不可抗力除外），在中标人书面同意支付延期交货违约金的条件下，采购方有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期，采购方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。延期交货违约金的支付采购方有权从未付的货物价款中扣除。延期交货违约金比率为每迟交1 天，按迟交货物价款的千分之一。若中标人逾期交货达30天（含30天）以上的，采购方有权单方解除本合同，中标人仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给采购方造成损失的，还应赔偿采购方所受的损失。

5.2若中标人交货不合格从而影响采购方正常使用的， 中标人应向采购方偿付合同价款的5 ％的违约金。违约金不足以补偿损失的，采购方有权要求中标人赔偿损失。

5.3如果中标人未能按照合同约定的时间提供服务的，每逾期1天的，中标人应向采购方支付 100元违约金，若因此给采购方造成损失的，中标人还应赔偿采购方所受的损失。

5.4因中标人原因造成采购供货合同无法按时签订，视为中标人违约，采购方有权没收其投标保证金，如投标保证金不能弥补中标人违约对采购方造成的损失的，中标人还需另行支付相应的赔偿。

5.5在签定采购合同之后，中标人要求解除合同的，视为中标人违约，对采购方造成的损失的，中标人需支付相应的赔偿。

5.6因中标人原因所造成的人员伤亡方面的任何责任应受适用的中国法律规定的管辖和制约。由于中标人违反合同造成采购方货物或财产的灭失或损坏，或因采购方在中国境内使用合同设备遭受第三方侵权指控而产生的相应损失，中标人应承担全部责任，并赔偿给采购方造成的损失。

5.7因中标人原因发生质量事故、安全事故的，由中标人承担事故全部赔偿责任。同时，采购方有权终止合同，给采购方造成损失的，还应承担赔偿责任。

5.8中标人派出人员在执行任务过程中，需做好安全防护措施，若发生安全事故，由中标人负全部责任，与采购方无关。

5.9中标人派出人员在执行任务过程中，因操作不当造成采购方财产损失的，由中标人负全部赔偿责任。

5.10在明确违约责任后，中标人应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：

投标人应以包括货物所涉及的有关项目的所有费用进行报价，包括：产品制造、运输、保险、安装、调试、搬运及设备就位、培训、保修、备品备件、专用工具、外贸代 理费（若有）、关税（若有）等一切相关费用。

第六章   政府采购合同（参考文本）

编制说明

1、签订合同应遵守政府采购法、合同法。

2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

3、国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

甲方：（采购人全称）

乙方：（中标人全称）

根据招标编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（若有联合协议或分包意向协议）

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：              元（￥              ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效；通过福建省政府采购网上公开信息系统采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双方使用各自CA证书在合同上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间为准。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

甲方：                   乙方：

住所：                   住所：

单位负责人：                 单位负责人：

委托代理人：                委托代理人：

联系方法：                  联系方法：

开户银行：                  开户银行：

账号：                      账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日

第七章   投标文件格式

编制说明

1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1涉及投标人的“全称”：

（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。

1.2涉及投标人“加盖单位公章”：

（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。

1.3涉及“投标人代表签字”：

（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。

1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：

2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。

3、投标人对投标文件的索引应编制页码。

4、除招标文件另有规定外，本章中：

4.1除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，招标文件要求原件的，投标人在纸质投标文件正本中应提供原件；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。

4.2除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件。

4.3《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》：投标人在纸质投标文件正本中提供原件、复印件（含扫描件）、符合本章规定的打印件（或截图）皆可。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（资格及资信证明部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、投标函

二、投标人的资格及资信证明文件

三、投标保证金

★注意

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。

一、投标函

致：

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（招标编号：     ）的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交招标文件规定份数的投标文件正本和副本。我方提交的全部投标文件均由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投合同包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.6若中标，将按照招标文件、我方投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.8除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

通信地址：    邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标人的资格及资信证明文件

二-1单位负责人授权书（若有）

致：

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（招标编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：   身份证号：        手机：

投标人代表：     身份证号：       手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

投标人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

★注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。
4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。
5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。

二-2营业执照等证明文件

致：

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-3财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函）

致：

（ ）投标人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方开户（基本存款账户）许可证复印件及我方银行：（填写“基本存款账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供投标担保函的

现附上由财政部门认可的政府采购专业担保机构：（填写“担保机构全称”）出具的投标担保函复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的投标人选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本存款账户）许可证复印件。

3、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2011]124号）的规定。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-4依法缴纳税收证明材料

致：

1、依法缴纳税收的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

3、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-5依法缴纳社会保障资金证明材料

致：

1、依法缴纳社会保障资金的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。

3、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-6具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）

致：

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。

2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

4、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-7参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-8信用记录查询结果

致：

现附上截至    年   月   日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-9检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函

检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（以下简称：“告知函”）由投标人向住所地或业务发生地检察院申请查询，具体以检察院出具的为准。

★注意：

1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。

2、若从检察机关指定网站下载打印或截图告知函，则告知函应为从前述指定网站获取的查询结果原始页面的打印件（或截图），否则投标无效。

3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。

4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。

5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。

二-10联合体协议（若有）

致：

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（招标编号：         ）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

……。

二、联合体各方约定：

1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：报名、派出投标人代表、提交投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。

3、根据福建省财政厅文件（闽财购[2008]10号）的规定，若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

三、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

四、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

五、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，投标文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

……

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

签署日期：    年   月   日

★注意：

1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位负责人授权书”。

3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。

二-11中小企业声明函

（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）

中小企业声明函（货物）
       本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
      1.  （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
     2.  （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业 ）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
  
……

     以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

    本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                      企业名称（盖章）：        
                           日期：

    1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

                                            中小企业声明函（工程、服务）
    本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
        1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  
人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

      以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

     本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                         企业名称（盖章）：                            日期：

     1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：

残疾人福利性单位声明函

（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投合同包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投合同包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-12其他资格证明文件（若有）

二-12-①具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有）

致：

现附上我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料复印件（具体附后），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。

2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-12-②招标文件规定的其他资格证明文件（若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

三、投标保证金

编制说明

1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。

2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（报价部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、开标一览表

二、投标分项报价表

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

一、开标一览表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 投标报价 | 投标 保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| * | 投标总价（大写金额）： 。 |  | a.投标报价的明细：详见《投标分项报价表》。 b.招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）：详见报价部分。 |
| … | 投标总价（大写金额）： 。 |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投的合同包的“投标报价”。

1.2本表中列示的“合同包”应与《投标分项报价表》中列示的“合同包”保持一致，即：若本表中列示的“合同包”为“1”时，《投标分项报价表》中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.3“大写金额”指“投标报价”应用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等进行填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标分项报价表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 规格 | 来源地 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投合同包的分项报价，其中：“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“合同包”还应与《开标一览表》中列示的“合同包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“合同包”为“1”时，本表中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4同一合同包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部品目号“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应合同包列示的“投标总价”保持一致。

1.5若招标文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）

三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |
| --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.合同包投标总价（报价总金额）： ； c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |

★注意：

1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据投标文件“三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不享受价格扣除。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。

三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）

三-2-①小型、微型企业产品等统计表（价格扣除适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 合同包内属于小型、微型企业产品等的情况 |
| --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 制造厂商 | 企业类型 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 合同包内属于小型、微型企业产品等的报价总金额： 。 |

★注意：

1、对小型、微型企业产品等计算价格扣除时，只依据投标文件“三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）”及“三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）可享受价格扣除。
4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）

中小企业声明函（货物）
       本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
      1.  （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
     2.  （标的名称） ， 属 于 （采购文件中明确的所属行业 ）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
  
……

     以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

    本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                                               企业名称（盖章）：        
                           日期：

    1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

 中小企业声明函（工程、服务）
    本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
    1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  
人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……

  以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

  本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                         企业名称（盖章）：               日期：

     1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

1、投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料，证明材料应与《中小企业声明函》的内容相一致，否则视为《中小企业声明函》内容不真实。

2、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

3、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
附：

残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投合同包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投合同包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

四-1优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（若有）

四-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（加分适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |
| --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.合同包投标总价（报价总金额）： ； c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |

★注意：

1、对节能、环境标志产品计算加分时，只依据投标文件“四-1-②优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（加分适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1 若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

四-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（加分适用，若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。

四-2招标文件规定的其他加分证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“优先类节能产品、环境标志产品加分”外的其他加分优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（技术商务部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）

索引

一、标的说明一览表

二、技术和服务要求响应表

三、商务条件响应表

四、投标人提交的其他资料（若有）

★注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

一、标的说明一览表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 数量 | 规格 | 来源地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。

4、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、技术和服务要求响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再    另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、商务条件响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

四、投标人提交的其他资料（若有）

编制说明

1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。